## 报价说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况:栾川山水文苑S7项目一期智能化工程，含整个地块的系统调试。
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场协调水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
6 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
7 | 投标人填报的综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
8 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
四、其他计价说明
1 | 包含系统实施所需的所有配件辅料。
2 | 包含系统应用全部正版软件。
3 | 包含各系统调试测试费用。
4 | 不含等电位接地箱。
5 | IC卡按每户三张计入。
6 | 电动平开门不在本次范围内，相关的配线配管设备及调试需要智能化施工。
7 | 消防控制室不在本次范围内。
以下内容为空白。

## 栾川山水文苑S7项目一期智能化工程汇总表
栾川山水文苑S7项目一期智能化工程汇总表
序号 | 名称 | 单位 | 小计（元） | 备注
一 | 智能化设备网络系统 | 元 | 169958.0322
二 | 可视对讲及门禁管理系统 | 元 | 506822.4218
三 | 视频监控系统 | 元 | 320242.4526
四 | 电梯五方通话系统 | 元 | 18916.5868
五 | 电子巡更系统 | 元 | 3755.5745
六 | 一卡通系统 | 元 | 10555.1249
七 | 机房工程 | 元 | 40154.6999
八 | 周界防范系统 | 元 | 36232.6879
九 | 背景音乐系统 | 元 | 20126.5292
十 | 非机动车及人行通道管理系统 | 元 | 14156.3177
十一 | 停车场管理系统 | 元 | 37220.373
十二 | 电梯梯控系统 | 元 | 82749.04
十三 | 信息发布系统 | 元 | 20609.006
十四 | 社区USB充电系统 | 元 | 3261.8425
十五 | 弱电桥架及综合管网 | 元 | 71853.1836
十六 | 各系统接入浩德物业管理平台的软件开发费用 | 元 | 7915.0317
十七 | 合计 | 元 | 1364528.9043

## 栾川山水文苑S7项目一期智能化工程清单报价表
栾川山水文苑S7项目一期智能化工程清单报价表
序号 | 工程项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 合价(元)=g*f | 品牌型号 |  | 备注
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他 C | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
[8 empty] | 0.04 | 0.09
一、智能化设备网络小计 |  |  | 元 | [7 empty] | 169958.0322
1 | 16口汇聚交换机 | 1.名称：16口汇聚交换机 2.规格：16个千兆电口，4个千兆光电复用口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 16 | 30 | 463.9154 | 4.9392 | 19.9542 | 46.6928 | 565.5016 | 9048.025 | 锐捷 | RG-ES118GS-E
2 | 24口汇聚交换机 | 名称：24口汇聚交换机 2.规格：24个千兆电口，4个千兆光电复用口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 30 | 539.7543 | 5.6975 | 23.0181 | 53.8623 | 652.3322 | 1304.6645 | 锐捷 | RG-ES126GS-E
3 | 16口百兆接入交换机 | 1.名称：16口百兆接入交换机 2.规格：16个百兆电口；非网管型交换机； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 18 | 30 | 296.0678 | 3.2607 | 13.1731 | 30.8251 | 373.3267 | 6719.8813 | 锐捷 | RG-ES124
4 | 24口百兆接入交换机 | 1.名称：24口百兆接入交换机 2.规格：24个百兆电口；非网管型交换机； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 26 | 30 | 296.0678 | 3.2607 | 13.1731 | 30.8251 | 373.3267 | 9706.4952 | 锐捷 | RG-ES124
5 | 8口百兆网管型交换机 | 1.名称：8口百兆网管型交换机 2.规格：8个百兆电口,1个千兆电口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 20 | 335.9231 | 3.5592 | 14.3793 | 33.6475 | 407.5091 | 1222.5274 | 锐捷 | RG-ES110GDS V2
6 | 16口百兆网管型交换机 | 1.名称：16口百兆网管型交换机 2.规格：16个百兆电口,2个千兆电口，网管型； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 7 | 30 | 463.9154 | 4.9392 | 19.9542 | 46.6928 | 565.5016 | 3958.5109 | 锐捷 | RG-ES118GS-E
7 | 光纤熔接盒 | 1.名称：光纤熔接盒 2.规格：4口，含法兰、尾纤、耦合器等配件及熔接 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 20 | 30 | 37.2105 | 0.67211 | 2.7153 | 6.3538 | 76.9518 | 1539.035 | 国产 | 光纤熔接盒
8 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：单口千兆，单模单纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 20 | 20 | 162.6632 | 1.8266 | 7.3796 | 17.2682 | 209.1376 | 4182.7525 | 国产 | 光纤收发器组
9 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线LC-LC 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 20 | 5 | 7.7389 | 0.12739 | 0.51465 | 1.2043 | 14.5852 | 291.7042 | 国产 | 光纤跳线
10 | 网络跳线 | 1.名称：UTP6网络跳线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 20 | 5 | 12.1611 | 0.17161 | 0.69331 | 1.6223 | 19.6484 | 392.9675 | 国产 | 网络跳线
11 | 对讲设备箱 | 1.名称：对讲设备箱 2.规格：400*500*200mm（宽高深），镀锌钢板，静电喷塑，含空开与排插 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 44 | 60 | 85.0526 | 1.4505 | 5.8601 | 13.7127 | 166.076 | 7307.3431 | 国产 | 对讲弱电设备箱DJ
12 | 汇聚弱电设备箱 | 1.名称：汇聚弱电设备箱 2.规格：15U壁挂式，含PDU、空开 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 21 | 60 | 170.1053 | 2.3011 | 9.2963 | 21.7532 | 263.4558 | 5532.5718 | 国产 | 汇聚弱电设备箱HJ | 含物业中心
13 | 室外弱电防水设备箱 | 1.名称：室外弱电防水设备箱 2.规格：400*500*300mm（宽高深），不锈钢，含混凝土底座、插排、空开 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 7 | 120 | 150 | 2.7 | 10.908 | 25.5247 | 309.1327 | 2163.929 | 国产 | 室外弱电防水设备箱
14 | 岗亭设备机柜 | 1.名称：岗亭设备机柜 2.规格：9U落地式，含开关、PDU、托盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 60 | 101 | 1.61 | 6.5044 | 15.2203 | 184.3347 | 368.6694 | 国产 | 地库弱电设备箱DK
15 | 电缆T接箱 | 1.名称：电缆T接箱 2.规格：300*250*140mm，支持截面4mm²、6mm² 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 17 | 20 | 132.6667 | 1.5267 | 6.1677 | 14.4325 | 174.7936 | 2971.4906 | 国产 | 300*250*140mm
16 | 核心交换机 | 1.名称：核心交换机 2.规格：三层交换机，48个千兆电口，交换容量：1.28T/12.8T，转发性能：462Mpps； 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 350 | 21000 | 213.5 | 862.54 | 2018.3436 | 24444.3836 | 24444.3836 | 锐捷 | RG-NBS7003
17 | 光纤配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.规格：72芯，机架式 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 80 | 340.2105 | 4.2021 | 16.9765 | 39.725 | 481.1142 | 962.2283 | 国产 | 光纤配线架
18 | 光纤收发器组 | 1名称：光纤收发器组 2.规格：16槽位机架式机箱，双电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 80 | 574.1053 | 6.5411 | 26.4259 | 61.8365 | 748.9087 | 1497.8173 | 国产 | 16槽位机架式机箱
19 | 板卡式千兆光纤收发器 | 1.名称：板卡式千兆光纤收发器 2.规格：单口千兆，单模单纤 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 20 | 20 | 162.6632 | 1.8266 | 7.3796 | 17.2682 | 209.1376 | 4182.7525 | 国产 | 光纤收发器组
20 | 光纤跳线 | 1.名称：光纤跳线LC-LC 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 20 | 5 | 7.7389 | 0.12739 | 0.51465 | 1.2043 | 14.5852 | 291.7042 | 国产 | 光纤跳线
21 | 网络跳线 | 1.名称：UTP6网络跳线 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 20 | 5 | 12.1611 | 0.17161 | 0.69331 | 1.6223 | 19.6484 | 392.9675 | 国产 | 网络跳线
22 | 网络机柜 | 1.名称：网络机柜 2.规格：600*800*2000mm，含PDU、托盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 150 | 1000 | 11.5 | 46.46 | 108.7164 | 1316.6764 | 3950.0292 | 国产 | 42U机柜
23 | 企业级千兆路由器 | 1.名称：企业级千兆路由器 2.规格：千兆路由器,局域网口4个,内置防火墙,含AC功能,≥12路AP授权 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 30 | 3000 | 30.3 | 122.412 | 286.4441 | 3469.1561 | 3469.1561 | 锐捷 | RG-NBR6205-E
24 | 4芯单模光纤 | 1.名称：4芯，单模，铠装 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 5941 | 1.2 | 1.2 | 0.024 | 0.09696 | 0.22689 | 2.7478 | 16324.9555 | 国产 | 4芯单模光纤
25 | UTP6 | 1.名称：UTP6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 550 | 1.2 | 2.0413 | 0.032413 | 0.13095 | 0.30642 | 3.711 | 2041.0714 | 爱谱华顿 | UTP6
26 | YJV3*4 | 1.名称：YJV3*4 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 2317 | 2 | 10.6847 | 0.12685 | 0.51246 | 1.1992 | 14.5232 | 33650.2819 | 国产 | YJY3*4
27 | BYJ2.5 | 1.名称：BYJ2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1200 | 1.2 | 2.5856 | 0.037856 | 0.15294 | 0.35788 | 4.3343 | 5201.1237 | 国产 | BYJ-2.5
28 | BYJ4 | 1.名称：BYJ4 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 600 | 1.2 | 4.275 | 0.05475 | 0.22119 | 0.51758 | 6.2685 | 3761.1148 | 国产 | BYJ4
29 | BYJ6 | 1.名称：BYJ6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 60 | 1.2 | 5.1411 | 0.063411 | 0.25618 | 0.59946 | 7.2602 | 435.6101 | 国产 | BYJ6
30 | YJY5*6 | 1.名称：YJY5*6 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 1.2 | 33.25 | 0.3445 | 1.3918 | 3.2568 | 39.443 | 788.8609 | 国产 | YJY5*6
31 | JDG20 | 1.名称：JDG20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 2 | 2.222 | 0.04222 | 0.17057 | 0.39913 | 4.8339 | 966.784 | 国产 | JDG20
32 | JDG25 | 1.名称：JDG25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1620 | 2 | 3.8694 | 0.058694 | 0.23713 | 0.55487 | 6.7201 | 10886.624 | 国产 | JDG25
二、楼宇对讲及门禁系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 506822.4218
1 | 室内对讲分机 | 1.名称：室内对讲分机 2.规格：触摸7寸彩色可视，支持报警接入，支持住户间户户对讲功能； 3.含相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 757 | 5 | 242.1505 | 2.4715 | 9.9849 | 23.3646 | 282.9715 | 214209.4552 | 安居宝 | AJB-SZI9B
2 | 单元对讲主机 | 1.名称：单元对讲主机（10寸） 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 18 | 80 | 2082.9543 | 21.6295 | 87.3834 | 204.477 | 2476.4443 | 44575.9966 | 安居宝 | AJB-ZJ20AAR(AN)1P-2
3 | 单元对讲主机（立柱型） | 1.名称：单元对讲主机（10寸立柱型） 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 18 | 80 | 2082.9543 | 21.6295 | 87.3834 | 204.477 | 2476.4443 | 44575.9966 | 安居宝 | AJB-ZJ20AAR(AN)1P-2
4 | 立柱 | 1.名称：立柱 2.规格：不锈钢立柱 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 18 | 100 | 960 | 10.6 | 42.824 | 100.2082 | 1213.6322 | 21845.3789 | 国产 | 立柱
5 | 门禁一体机 | 1.名称：门禁一体机 2.规格：支持刷卡、密码开锁、支持离线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 18 | 30 | 297.6842 | 3.2768 | 13.2384 | 30.978 | 375.1774 | 6753.1941 | 安居宝 | AJB-MJ21A
6 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格：86型/窄边型开门按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 把 | 54 | 5 | 3.7211 | 0.087211 | 0.35233 | 0.82445 | 9.985 | 539.1925 | 国产 | 开门按钮
7 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门磁力锁 2.规格：280kg 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 把 | 10 | 100 | 150 | 2.5 | 10.1 | 23.634 | 286.234 | 2862.34 | 国产 | 单门磁力锁
8 | 双门磁力锁 | 1.名称：双门磁力锁 2.规格：2*280kg 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 把 | 44 | 120 | 200 | 3.2 | 12.928 | 30.2515 | 366.3795 | 16120.6989 | 国产 | 双门磁力锁
9 | 对讲分机电源 | 1.名称：对讲分机电源 2.规格：DC12V/10A,对讲设备配套，每个电源可带10户 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 114 | 20 | 40 | 0.6 | 2.424 | 5.6722 | 68.6962 | 7831.3622 | 国产 | 对讲分机电源
10 | 对讲主机电源 | 1.名称：对讲主机电源 2.规格：DC12V/3A(与产品选型配套) 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 55 | 40 | 31.8947 | 0.71895 | 2.9045 | 6.7966 | 82.3149 | 4527.318 | 国产 | 对讲主机电源
11 | 紧急报警按钮 | 1.名称：紧急报警按钮 2.规格：86型，手动钥匙复位 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 757 | 8 | 3.7211 | 0.11721 | 0.47353 | 1.1081 | 13.4199 | 10158.8303 | 国产 | 紧急报警按钮
12 | RVV2*0.5 | 1.名称：RVV2*0.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 7721 | 1.2 | 1.1163 | 0.023163 | 0.093579 | 0.21898 | 2.652 | 20476.3494 | 爱谱华顿 | RVV2*0.5
13 | 对讲管理中心机 | 1.名称：对讲管理中心机 2.规格：彩色IPS触摸屏，支持对讲、监视、呼叫记录及事件查询等功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 300 | 2657.8947 | 29.5789 | 119.4989 | 279.6275 | 3386.6002 | 3386.6002 | 安居宝 | AJB-GLI0ACBIP
14 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑与一卡通系统共用 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 系统管理软件 | 1.名称：系统管理软件（配套软件） | 套 | 1 | 500 | 0 | 5 | 20.2 | 47.268 | 572.468 | 572.468 | 安居宝 | 可视对讲管理软件
16 | 对讲中心机电源 | 1.名称：对讲中心机电源 2.规格：DC12V\3A(与产品选型配套） 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 31.8947 | 0.81895 | 3.3085 | 7.742 | 93.7642 | 93.7642 | 国产 | 对讲主机电源
17 | UTP5e | 1.名称：UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 14986 | 1.2 | 1.4672 | 0.026672 | 0.10775 | 0.25214 | 3.0537 | 45763.1242 | 爱谱华顿 | UTP5E
18 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15086 | 1.2 | 2.1157 | 0.033157 | 0.13395 | 0.31345 | 3.7962 | 57270.1704 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0
19 | RVV4*1.0 | 1.名称：RVV4*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 362 | 1.2 | 3.9549 | 0.051549 | 0.20826 | 0.48733 | 5.9021 | 2136.5547 | 爱谱华顿 | RVV4*1.0
20 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 336.531 | 国产 | PVC20
21 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 400 | 2 | 1.5628 | 0.035628 | 0.14394 | 0.33682 | 4.0792 | 1631.6905 | 国产 | PVC25
22 | JDG20 | 1.名称：JDG20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 2 | 2.222 | 0.04222 | 0.17057 | 0.39913 | 4.8339 | 483.392 | 国产 | JDG20
23 | JDG25 | 1.名称：JDG25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 2 | 3.8694 | 0.058694 | 0.23713 | 0.55487 | 6.7201 | 672.0138 | 国产 | JDG25
三、视频监控系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 320242.4526
1 | 红外半球网络摄像机 | 1.名称：红外半球网络摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，红外≥30米，支持DC12V供电 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 37 | 50 | 252.5 | 3.025 | 12.221 | 28.5971 | 346.3431 | 12814.6962 | 海康威视 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE)
2 | 红外半球拾音摄像机 | 1.名称：红外半球拾音摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，红外≥30米，支持DC12V供电，支持拾音功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 5 | 50 | 252.5 | 3.025 | 12.221 | 28.5971 | 346.3431 | 1731.7157 | 海康威视 | DS-IPC-T12HV3-IA(POE)
3 | 红外枪型网络摄像机 | 1.名称：红外枪型网络摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，红外≥60米，支持DC12V供电，含支架 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 93 | 50 | 252.5 | 3.025 | 12.221 | 28.5971 | 346.3431 | 32209.912 | 海康威视 | DS-IPC-B12HV3-IA/POE
4 | 红外球型网络摄像机 | 1.名称：红外球型网络摄像机 2.规格：200万像素，20倍，支持H.265，含电源、支架 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 150 | 1368.3682 | 15.1837 | 61.3421 | 143.5405 | 1738.4344 | 3476.8689 | 海康威视 | DS-2DC4223IW-D
5 | 高空抛物摄像机 | 1.名称：高空抛物摄像机 2.规格：400万1/1.8" CMOS，防护: IP67与IK10，支持DC12V供电 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 26 | 50 | 450 | 5 | 20.2 | 47.268 | 572.468 | 14884.168 | 海康威视 | DS-2CD2T4-MH
6 | 电梯轿厢专用摄像机 | 1.名称：电梯轿厢专用摄像机 2.规格：200万像素，支持H.265，2.8mm镜头，含电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 34 | 100 | 280 | 3.8 | 15.352 | 35.9237 | 435.0757 | 14792.5731 | 海康威视 | DS-2CD3526FWDA3-ITS/DT
7 | 无线网桥 | 1.名称：无线网桥 2.规格：2个百兆电口，含发送端和接收端，速率300Mbps，传输距离500米 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 对 | 34 | 80 | 252.5 | 3.325 | 13.433 | 31.4332 | 380.6912 | 12943.5015 | 国产 | 无线网桥
8 | 围墙监控杆 | 1.名称：围墙监控杆 2.规格：1米 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 20 | 80 | 53.6194 | 1.3362 | 5.3982 | 12.6318 | 152.9857 | 3059.7142 | 国产 | 围墙监控杆
9 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 2.规格：3.5米，含防雷接地及地笼基础 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 20 | 250 | 252.5 | 5.025 | 20.301 | 47.5043 | 575.3303 | 11506.6068 | 国产 | 监控立杆
10 | 监控DC12V电源 | 1.名称：监控DC12V电源 2.规格：DC12V/10A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 37 | 30 | 45 | 0.75 | 3.03 | 7.0902 | 85.8702 | 3177.1974 | 国产 | 监控DC12V电源
11 | 监控DC12V电源 | 1.名称：监控DC12V电源 2.规格：DC12V/5A 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 30 | 45 | 0.75 | 3.03 | 7.0902 | 85.8702 | 85.8702 | 国产 | 监控DC12V电源
12 | 9路高清视频解码器 | 1.名称：9路高清视频解码器 2.规格：9路HDMI接口，支持H.265编码解码 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 100 | 13500 | 136 | 549.44 | 1285.6896 | 15571.1296 | 15571.1296 | 海康威视 | DS-6A10UD(标配)
13 | 46寸液晶监视器 | 1.名称：46寸液晶监视器 2.规格：46英寸，分辨率1920×1080 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 9 | 100 | 2300 | 24 | 96.96 | 226.8864 | 2747.8464 | 24730.6176 | 海康威视 | 46寸液晶监视器
14 | 电视墙 | 1.名称：电视墙 2.规格：3*3壁挂电视墙，前维护支架，定制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 1000 | 3986.8421 | 49.8684 | 201.4684 | 471.4361 | 5709.6151 | 5709.6151 | 国产 | 电视墙
15 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.规格：I5处理器/16G内存/独显/1T硬盘/21.5英寸显示，含管理软件 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 |  | 4784.2105 | 47.8421 | 193.2821 | 452.2801 | 5477.6149 | 5477.6149 | 联想 | /
16 | 16盘位NVR | 1.名称：16盘位NVR 2.规格：64路16盘位，支持H.265、报警接入，配6T硬盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 3 | 200 | 5500 | 57 | 230.28 | 538.8552 | 6526.1352 | 19578.4056 | 海康威视 | DS-8664N-I16
17 | 8盘位高空抛物专用NVR | 1.名称：8盘位高空抛物专用NVR 2.规格：32路16盘位，支持H.265、报警接入、高空抛物摄像机轨迹分析，配8T硬盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 80 | 6000 | 60.8 | 245.632 | 574.7789 | 6961.2109 | 6961.2109 | 海康威视 | DS-8632N-I16-V3/RTH
18 | 8T硬盘 | 1.名称：8T硬盘 2.规格：8T，监控专用硬盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 12 | 10 | 1350 | 13.6 | 54.944 | 128.569 | 1557.113 | 18685.3555 | 希捷 | 8T硬盘
19 | 4T硬盘 | 1.名称：4T硬盘 2.规格：4T，监控专用硬盘 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 块 | 36 | 10 | 560 | 5.7 | 23.028 | 53.8855 | 652.6135 | 23494.0867 | 希捷 | 4T硬盘
20 | 监控综合管理平台 | 1.名称：监控综合管理平台 2.规格：集主控,转发存储管理于一身;嵌入式Linux一体机,支持管理不低于300路监控图像；硬盘：2块600G 10K，网口：4个千兆电口，电源：（1+1）白金冗余电源 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 500 | 10100 | 106 | 428.24 | 1002.0816 | 12136.3216 | 12136.3216 | 海康威视 | 标配
21 | UTP5e | 1.名称：UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 4760 | 1.2 | 1.4672 | 0.026672 | 0.10775 | 0.25214 | 3.0537 | 14535.7314 | 爱谱华顿 | UTP5E
22 | 阻水UTP5e | 1.名称：阻水UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 4680 | 1.2 | 1.7861 | 0.029861 | 0.12064 | 0.28229 | 3.4189 | 16000.4493 | 爱谱华顿 | 阻水UTP5E
23 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 9440 | 1.2 | 2.1157 | 0.033157 | 0.13395 | 0.31345 | 3.7962 | 35836.5643 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0
24 | HDMI | 1.名称：HDMI 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 9 | 10 | 165.8333 | 1.7583 | 7.1037 | 16.6226 | 201.3179 | 1811.8612 | 国产 | HDMI
25 | JDG25 | 1.名称：JDG25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 494 | 2 | 3.8694 | 0.058694 | 0.23713 | 0.55487 | 6.7201 | 3319.7483 | 国产 | JDG25
26 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1400 | 2 | 1.5628 | 0.035628 | 0.14394 | 0.33682 | 4.0792 | 5710.9167 | 国产 | PVC25
四、电梯五方对讲系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 18916.5868
1 | 电梯五方对讲线 | 1.名称：ZR-RVVP4*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 2652 | 1.5 | 4.73 | 0.0623 | 0.25169 | 0.58896 | 7.133 | 18916.5868 | 爱谱华顿 | ZR-RVVP4*1.0
五、电子巡更系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3755.5745
1 | 巡更点 | 1.名称：巡更点 2.规格：离线式， 含夜光标签 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 47 |  | 5.3158 | 0.053158 | 0.21476 | 0.50253 | 6.0862 | 286.0532 | 蓝卡 | BLC-30
2 | 巡更棒 | 1.名称：巡更棒 2.规格：USB通讯，存储记录5000条 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 根 | 4 |  | 637.8947 | 6.3789 | 25.7709 | 60.304 | 730.3486 | 2921.3946 | 蓝卡 | BP-2012S
3 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑，与视频监控系统共用，含管理软件 | 台 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 系统应用软件 | 1.名称：系统管理软件（配套软件） | 套 | 1 |  | 478.74 | 4.7874 | 19.3411 | 45.2582 | 548.1267 | 548.1267 | 蓝卡 | V6.10.25（含通讯底座BS-1000）
六、一卡通系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10555.1249
1 | 一卡通管理电脑 | 1.名称：一卡通管理电脑 2.规格：酷睿I5；8GB内存；1TB硬盘；22寸显示器；配鼠标键盘套装配系统管理软件 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 |  | 4784.2105 | 47.8421 | 193.2821 | 452.2801 | 5477.6149 | 5477.6149 | 联想 | /
2 | 可视对讲调试IC卡 | 1.名称：可视对讲调试IC卡 | 张 | 10 |  | 1.01 | 0.0101 | 0.040804 | 0.095481 | 1.1564 | 11.5639 | 国产 | IC卡
3 | 人行，非机动车系统发卡器 | 1.名称：人行，非机动车系统发卡器 2.规格：芯片类型：IC、MI卡、S50\S70等 频率：13.56MHZ 协议：123*95*27MM 数据线：1.5M 免驱动（提供驱动程序包） 常规应用： 电信、工商、会议签到、网吧管理、加油站、停车场等各种收费、储蓄、查询等智能卡管理应用系统中 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 |  | 500 | 5 | 20.2 | 47.268 | 572.468 | 572.468 | 安居宝 | AJB-MJI0BR(AM)B
4 | 可视对讲及门禁人脸识别采集器 | 1.名称：可视对讲及门禁人脸识别采集器 2.规格：LCD触摸显示屏，具有用户卡号、人脸等用户信息采集授权登记、IC卡发卡等功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 50 | 1580.9444 | 16.3094 | 65.8902 | 154.183 | 1867.327 | 1867.327 | 国产 | 可视对讲及门禁人脸识别采集器
5 | IC卡 | 1.名称：按每户3张 | 张 | 2271 |  | 1.01 | 0.0101 | 0.040804 | 0.095481 | 1.1564 | 2626.1512 | 国产 | IC卡
七、机房工程小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 40154.6999
1 | 操作台 | 1.名称：操作台 2.规格：3联，A3冷轧钢板，主体框架用料厚度1.5mm，门板托盘1.2mm。含网络电话插座。 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 200 | 1161.5 | 13.615 | 55.0046 | 128.7108 | 1558.8304 | 1558.8304 | 国产 | 3联操作台
2 | UPS配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规格：机房安防配电箱，含空开等 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 200 | 1275.7895 | 14.7579 | 59.6219 | 139.5152 | 1689.6845 | 1689.6845 | 国产 | UPS配电箱
3 | UPS主机 | 1.名称：UPS主机 2.规格：20kVA 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 800 | 9800 | 106 | 428.24 | 1002.0816 | 12136.3216 | 12136.3216 | 山特 | 20kVA
4 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.规格：电池100AH 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 节 | 32 | 10 | 550 | 5.6 | 22.624 | 52.9402 | 641.1642 | 20517.2531 |  | 天能
5 | 电池柜 | 1.名称：电池柜 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 1 | 100 | 1000 | 11 | 44.44 | 103.9896 | 1259.4296 | 1259.4296 | 国产 | 电池柜
6 | 电源防雷模块 | 1.名称：电源防雷模块 2.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 20 | 55.2778 | 0.75278 | 3.0412 | 7.1165 | 86.1882 | 86.1882 | 雷迅 | 二级防雷
7 | 弱电桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.规格：300*100mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 12 | 30 | 66 | 0.96 | 3.8784 | 9.0755 | 109.9139 | 1318.9663 | 国产 | 300*100mm
8 | 弱电桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 8 | 30 | 44 | 0.74 | 2.9896 | 6.9957 | 84.7253 | 677.8021 | 国产 | 200*100mm
9 | 强电桥架 | 1.名称：强电桥架 2.规格：100*100mm 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15 | 30 | 23 | 0.53 | 2.1412 | 5.0104 | 60.6816 | 910.2241 | 国产 | 100*100mm
八、周界防范系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 36232.6879
1 | 单防区四线脉冲围栏主机 | 1.名称：单防区四线脉冲围栏主机 2.规格：单防区，网络型 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 5 | 100 | 1152 | 12.52 | 50.5808 | 118.3591 | 1433.4599 | 7167.2994 | 优周 | EH200-1w
2 | 双防区四线脉冲围栏主机 | 1.名称：双防区四线脉冲围栏主机 2.规格：双防区，网络型 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 100 | 1440 | 15.4 | 62.216 | 145.5854 | 1763.2014 | 1763.2014 | 优周 | EH200-2w
3 | 不锈钢主机防水箱 | 1.名称：不锈钢主机防水箱 2.规格：厂家自带 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 6 | 50 | 182.4 | 2.324 | 9.389 | 21.9702 | 266.0831 | 1596.4988 | 优周 | EH-FSX
4 | 高压避雷器 | 1.名称：高压避雷器 2.规格：含不锈钢支架 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 12 | 20 | 52.8 | 0.728 | 2.9411 | 6.8822 | 83.3513 | 1000.2161 | 优周 | EH-BLQ
5 | 双层高压绝缘线 | 1.名称：双层高压绝缘线 2.规格：专用高压绝缘线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 240 | 1 | 1.728 | 0.02728 | 0.11021 | 0.25789 | 3.1234 | 749.6125 | 优周 | EH-GYS
6 | 防水旋转警灯 | 1.名称：防水旋转警灯 2.规格：声光报警 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 7 | 20 | 52.8 | 0.728 | 2.9411 | 6.8822 | 83.3513 | 583.4594 | 优周 | EH-BLQ
7 | 铝合金终端杆 | 1.名称：铝合金终端杆 2.规格：含绝缘子、万向底座 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 18 | 25 | 26.88 | 0.5188 | 2.096 | 4.9045 | 59.3993 | 1069.187 | 优周 | EH-ZDG
8 | 中间杆 | 1.名称：中间杆 2.规格：含绝缘子、万向底座 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 58 | 20 | 24 | 0.44 | 1.7776 | 4.1596 | 50.3772 | 2921.8767 | 优周 | EH-CLG
9 | 专用合金丝 | 1.名称：专用合金丝 2.规格：合金丝 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1800 | 3 | 1.92 | 0.0492 | 0.19877 | 0.46512 | 5.6331 | 10139.5532 | 优周 | EH-HJS
10 | 围栏警示牌 | 1.名称：围栏警示牌 2.规格：PVC材质，样式可定制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 38 | 5 | 3.36 | 0.0836 | 0.33774 | 0.79032 | 9.5717 | 363.7233 | 优周 | EH-YSB
11 | 接地桩 | 1.名称：接地桩 2.规格：三角铁,1.5米 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 18 | 10 | 33.6 | 0.436 | 1.7614 | 4.1218 | 49.9192 | 898.5458 | 优周 | EH-ZDZ
12 | 接地线 | 1.名称：接地线 2.规格：16平方铜导线 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 180 | 1.2 | 2.88 | 0.0408 | 0.16483 | 0.38571 | 4.6713 | 840.841 | 优周 | EH-ZDX
13 | 管理中心电脑 | 1.名称：管理中心电脑，与监控系统共用，含管理软件 2.规格：与监控系统共用，含管理软件 | 台 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 网络报警主机(含键盘) | 1.名称：网络报警主机(含键盘) 2.规格：液晶显示；单个键盘最多可直接接入120个防区；提供自动登记功能，能实现一键登记总线上所有设备 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 200 | 1416 | 16.16 | 65.2864 | 152.7702 | 1850.2166 | 1850.2166 | 优周 | H778S
15 | 报警信号线RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 275 | 1.2 | 2.1157 | 0.033157 | 0.13395 | 0.31345 | 3.7962 | 1043.9677 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0
16 | 联网信号线阻水UPT5e | 1.名称：阻水UPT5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 150 | 1.2 | 1.7861 | 0.029861 | 0.12064 | 0.28229 | 3.4189 | 512.8349 | 爱谱华顿 | 阻水UTP5E
17 | 电源线YJY3*2.5 | 1.名称：YJY3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 150 | 2 | 7.8376 | 0.098376 | 0.39744 | 0.93001 | 11.2634 | 1689.5134 | 国产 | YJY3*2.5
18 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 425 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 1430.2569 | 国产 | PVC20
19 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 150 | 2 | 1.5628 | 0.035628 | 0.14394 | 0.33682 | 4.0792 | 611.8839 | 国产 | PVC25
九、背景音乐系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20126.5292
1 | 草坪音箱 | 1.名称：草坪音箱 2.规格：额定功率：15W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 13 | 80 | 243.4632 | 3.2346 | 13.0679 | 30.5789 | 370.3446 | 4814.48 | TKOKO | S-501
2 | 前置放大器 | 1.名称：前置放大器 2.规格：①10路输入(5路话筒，3路线路，2路紧急)②分路音量控制，统一音调控制③每路输入／输出信号LED指示，工作状态一目了然④内置钟声发生器，具有默音强插功能 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 711.2526 | 7.6125 | 30.7546 | 71.9658 | 871.5855 | 871.5855 | TKOKO | AP-9811P
3 | CD/MP3播放器 | 1.名称：CD/MP3播放器 2.规格：①CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能 ②设有USB接口,支持普通U盘,移动硬盘等 ③轻触式操作，直选节目，VFD显示 ④能接受遥控和定时控制 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 20 | 680.4211 | 7.0042 | 28.297 | 66.215 | 801.9373 | 801.9373 | TKOKO | AP-DV
4 | 广播话筒 | 1.名称：广播话筒 2.规格：①按电声学原理精心设计、采用直径16mm小膜片背极式电容极头，具有良好的频响特性，音质保真、清晰、宏亮； ②先进的表面处理工艺，软管加工方法独特，弯曲时手感良好，并作防锈处理； ③流行的灯环显示，新颖的鹅颈式外形，美观大方； ④适合各种演讲、会议、公共广播、录音及扩声工程使用。 ⑤频响：50-12000HZ ⑥阻抗：600Ω ⑦灵敏度：-55±2dB ⑧净重：1.4㎏ ⑨尺寸(L×W×H)：420×150×150mm ⑩指向性心形指向 输出阻抗≤200Ω 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 20 | 280.6737 | 3.0067 | 12.1472 | 28.4245 | 344.2521 | 344.2521 | TKOKO | MC-200
5 | 功率放大器 | 1.名称：功率放大器 2.规格：额定输出350W 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 50 | 2000 | 20.5 | 82.82 | 193.7988 | 2347.1188 | 2347.1188 | TKOKO | AP-600P
6 | 电源时序器 | 1.名称：电源时序器 2.规格：①公共广播系统电源管理设备之首选 ②按顺序开启／关闭多达8路受控设备电源 ③通过定时器作自动／人工控制 ④插座总容量达4.5KVA 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 30 | 935.5789 | 9.6558 | 39.0094 | 91.282 | 1105.5261 | 1105.5261 | TKOKO | AP-9828S
7 | RVSP2*2.5 | 1.名称：RVSP2*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1102 | 1.5 | 5.5 | 0.07 | 0.2828 | 0.66175 | 8.0146 | 8832.0363 | 国产 | RVSP2*2.5
8 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 300 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 1009.5931 | 国产 | PVC20
十、人行及非机动车通道管理系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 14156.3177
1 | 立柱式对讲区口机 | 1.名称：立柱式对讲区口机（10寸） 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 80 | 2082.9543 | 21.6295 | 87.3834 | 204.477 | 2476.4443 | 4952.8885 | 安居宝 | AJB-ZJ20AAR(AN)1P-2
2 | 立柱 | 1.名称：立柱 2.规格：不锈钢立柱 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 2 | 100 | 960 | 10.6 | 42.824 | 100.2082 | 1213.6322 | 2427.2643 | 国产 | 立柱
3 | 对讲区口机 | 1.名称：对讲区口机（10寸） 2.规格：支持刷卡、密码、二维码开锁、人脸通行开锁，支持对讲与远程开门 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 80 | 2082.9543 | 21.6295 | 87.3834 | 204.477 | 2476.4443 | 4952.8885 | 安居宝 | AJB-ZJ20AAR(AN)1P-2
4 | 立柱式开门按钮 | 1.名称：立柱式开门按钮 2.规格：开关型开门按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 5 | 3.7211 | 0.087211 | 0.35233 | 0.82445 | 9.985 | 19.9701 | 国产 | 开门按钮
5 | 开门按钮 | 1.名称：开门按钮 2.规格：86型/窄边型开门按钮 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 5 | 3.7211 | 0.087211 | 0.35233 | 0.82445 | 9.985 | 19.9701 | 国产 | 开门按钮
6 | 对讲主机电源 | 1.名称：对讲主机电源 2.规格：DC12V/3A(与产品选型配套)，一个电源带1个主机 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 4 | 40 | 31.8947 | 0.71895 | 2.9045 | 6.7966 | 82.3149 | 329.2595 | 国产 | 对讲主机电源
7 | 管理电脑 | 1.名称：管理电脑 2.规格：与一卡通管理电脑公用、含配套软件 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 阻水UTP5E | 1.名称：阻水UTP5E 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 95 | 1.2 | 1.7861 | 0.029861 | 0.12064 | 0.28229 | 3.4189 | 324.7954 | 爱谱华顿 | 阻水UTP5E
9 | RVV2*1.0 | 1.名称：RVV2*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 135 | 1.2 | 2.1157 | 0.033157 | 0.13395 | 0.31345 | 3.7962 | 512.4932 | 爱谱华顿 | RVV2*1.0
10 | RVV4*1.0 | 1.名称：RVV4*1.0 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 15 | 1.2 | 3.9549 | 0.051549 | 0.20826 | 0.48733 | 5.9021 | 88.5313 | 爱谱华顿 | RVV4*1.0
11 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 60 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 201.9186 | 国产 | PVC20
12 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 80 | 2 | 1.5628 | 0.035628 | 0.14394 | 0.33682 | 4.0792 | 326.3381 | 国产 | PVC25
十一、停车场管理系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 37220.373
1 | 车牌识别一体机 | 1.名称：车牌识别一体机（入口） 2.规格：200万像素，LED显示，语音系统 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 600 | 5000 | 56 | 226.24 | 529.4016 | 6411.6416 | 12823.2832 | 海康威视 | DS-TMC403-ZH
2 | 道闸 | 1.名称：道闸 2.规格：广告栏 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 2 | 600 | 6000 | 66 | 266.64 | 623.9376 | 7556.5776 | 15113.1552 | 海康威视 | DS-TMG40G-S(R)(L)
3 | 车辆检测器 | 1.名称：车辆检测器 2.规格：双环路，配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海康威视 | 已含
4 | 遥控器 | 1.名称：遥控器 2.规格：起、落 | 个 | 2 | 0 | 505 | 5.05 | 20.402 | 47.7407 | 578.1927 | 1156.3854 | 海康威视 | 遥控器
5 | 地感线圈 | 1.名称：地感线圈 2.规格：BVR1.0 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 4 | 100 | 50 | 1.5 | 6.06 | 14.1804 | 171.7404 | 686.9616 | 国产 | 地感线圈
6 | 停车场管理电脑 | 1.名称：停车场管理电脑 2.规格：Windows系统、21.5寸显示器、i5CPU、硬盘1TB7200转、16G内存、配鼠标键盘套装；含管理软件 3.，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 |  | 4784.2105 | 47.8421 | 193.2821 | 452.2801 | 5477.6149 | 5477.6149 | 联想 | /
7 | 车牌识别软件 | 1.名称：车牌识别软件 2.规格：系统配套使用 | 套 | 1 | 500 | 0 | 5 | 20.2 | 47.268 | 572.468 | 572.468 | 富士 | 停车场管理软件
8 | 阻水UTP5e | 1.名称：阻水UTP5e 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 80 | 1.2 | 1.7861 | 0.029861 | 0.12064 | 0.28229 | 3.4189 | 273.512 | 爱谱华顿 | 阻水UTP5E
9 | YJY3*2.5 | 1.名称：YJY3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 50 | 2 | 7.8376 | 0.098376 | 0.39744 | 0.93001 | 11.2634 | 563.1711 | 国产 | YJY3*2.5
10 | RVV6*0.5 | 1.名称：RVV6*0.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 1.2 | 3.5 | 0.047 | 0.18988 | 0.44432 | 5.3812 | 215.248 | 爱谱华顿 | RVV6*0.5
11 | PVC20 | 1.名称：PVC20 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 134.6124 | 国产 | PVC20
12 | PVC25 | 1.名称：PVC25 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 50 | 2 | 1.5628 | 0.035628 | 0.14394 | 0.33682 | 4.0792 | 203.9613 | 国产 | PVC25
十二、电梯梯控系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 82749.04
1 | 电梯控制器 | 1.名称：电梯控制器 2.规格：含扩展板 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 34 | 80 | 1050 | 11.3 | 45.652 | 106.8257 | 1293.7777 | 43988.4411 | 海康威视 | DS-K22-ZH *1
2 | 协议转换器 | 1.名称：协议转换器 2.规格：支持楼宇对接协议 3.满足使用需求 | 台 | 20 | 80 | 1050 | 11.3 | 45.652 | 106.8257 | 1293.7777 | 25875.5536 | 海康威视 | DS-K2M00-ZH *1
3 | RVVSP2*1.0 | 1.名称：RVVSP2*1.0 2.规格：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1450 | 1.2 | 5.6118 | 0.068118 | 0.2752 | 0.64396 | 7.7991 | 11308.6588 | 爱谱华顿 | RVVSP2*1.0
4 | RVV24*0.12 | 1.名称：RVV24*0.12 2.规格：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 1.2 | 3.5 | 0.047 | 0.18988 | 0.44432 | 5.3812 | 538.1199 | 爱谱华顿 | RVV24*0.12
5 | UTP5e | 1.名称：UTP5e 2.规格：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 340 | 1.2 | 1.4672 | 0.026672 | 0.10775 | 0.25214 | 3.0537 | 1038.2665 | 爱谱华顿 | UTP5E
6 | 协议对接 | 1.名称：协议对接 2.满足使用需求 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十三、信息发布系统分项清单 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20609.006
1 | 室外P6LED屏 | 1.名称：室外P6LED屏 2.规格：P6，2*1.5米、钢构、装饰 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 1 | 1000 | 15000 | 160 | 646.4 | 1512.576 | 18318.976 | 18318.976 | 强力巨彩 | P6
2 | 多媒体播放器 | 1.名称：多媒体播放器 2.规格：室外LED屏配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 台 | 1 | 100 | 1000 | 11 | 44.44 | 103.9896 | 1259.4296 | 1259.4296 | 强力巨彩 | 多媒体播放器
3 | 光纤收发器 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：室外LED屏配套 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 对 | 1 | 20 | 500 | 5.2 | 21.008 | 49.1587 | 595.3667 | 595.3667 | 国产 | 专用光纤收发器
4 | UTP5E | 1.名称：UTP5E 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 1.2 | 1.4672 | 0.026672 | 0.10775 | 0.25214 | 3.0537 | 61.0745 | 爱谱华顿 | UTP5E
5 | YJY3*2.5 | 1.名称：YJY3*2.5 2.敷设方式：穿管、桥架内敷设 3.含安装和相关配件、辅材,相关调试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 2 | 7.8376 | 0.098376 | 0.39744 | 0.93001 | 11.2634 | 225.2684 | 国产 | YJY3*2.5
6 | PVC20管 | 1.名称：PVC20管 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 67.3062 | 国产 | PVC20
7 | PVC25管 | 1.名称：PVC25管 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 20 | 2 | 1.5628 | 0.035628 | 0.14394 | 0.33682 | 4.0792 | 81.5845 | 国产 | PVC25
十四、社区USB充电系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3261.8425
1 | 手机充电设备 | 1.名称：手机充电设备 2.规格：室外防水型；无线充电；USB充电 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 套 | 3 | 50 | 500 | 5.5 | 22.22 | 51.9948 | 629.7148 | 1889.1444 | 国产 | 手机充电设备
2 | YJY3*1.0 | 1.名称：YJY3*1.0 2.规格：穿管、桥架内敷设 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 200 | 1.2 | 3.325 | 0.04525 | 0.18281 | 0.42778 | 5.1808 | 1036.1671 | 国产 | RVV3*1.0
3 | PVC20管 | 1.名称：PVC20管 2.敷设方式：明敷 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 100 | 2 | 0.9393 | 0.029393 | 0.11875 | 0.27787 | 3.3653 | 336.531 | 国产 | PVC20
十五、室外综合管网系统小计 |  |  | 元 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 71853.1836
1 | 弱电手孔井 | 1.名称：弱电手孔井 2.规格：600*600*800mm（长*宽*深） 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 24 | 300 | 202 | 5.02 | 20.2808 | 47.4571 | 574.7579 | 13794.1889 | 国产 | 手孔井
2 | 弱电人孔井 | 1.名称：弱电人孔井 2.规格：1000*900*1400mm（长*宽*深） 3.未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 座 | 1 | 500 | 505 | 10.05 | 40.602 | 95.0087 | 1150.6607 | 1150.6607 | 国产 | 人孔井
3 | 七孔梅花管 | 1.名称：七孔梅花管，单孔32 2.含安装和相关配件、辅材试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 1550 | 5 | 8.5 | 0.135 | 0.5454 | 1.2762 | 15.4566 | 23957.7858 | 国产 | 七孔梅花管
4 | 110双壁波纹管 | 1.名称：110双壁波纹管 2.含安装和相关配件、辅材试，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 650 | 6 | 15 | 0.21 | 0.8484 | 1.9853 | 24.0437 | 15628.3764 | 国产 | 110双壁波纹管
5 | PVC50 | 1.名称：PVC50 2.敷设方式：埋地敷设 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 180 | 5 | 7 | 0.12 | 0.4848 | 1.1344 | 13.7392 | 2473.0618 | 国产 | PE50
6 | SC50 | 1.名称：SC50 2.敷设方式：埋地敷设 3.含安装和相关配件、辅材，未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求 | 米 | 40 | 8 | 36 | 0.44 | 1.7776 | 4.1596 | 50.3772 | 2015.0874 | 国产 | SC50
7 | 挖沟 | 1.名称:土方的开挖 2.含本智能化工程范围内所需的所有土方 | m3 | 273 | 25 | 6.06 | 0.3106 | 1.2548 | 2.9363 | 35.5617 | 9708.3474 |  | 挖沟槽土方
8 | 回填土 | 1.名称:土方的回填 2.含本智能化工程范围内所需的所有土方 | m3 | 273 | 10 | 0 | 0.1 | 0.404 | 0.94536 | 11.4494 | 3125.6753 |  | 回填方
十六、各系统接入浩德物业管理平台的软件开发费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7915.0317 | 7915.0317
十七、合计 |  |  | 元 | [7 empty] | 1364528.9043