栾川山水文苑S7项目一期智能化工程--答疑

《一期室外智能化总平面图》中，西人行出入口有2个电动平开门，南边人行和非机动车各一个电动平开门，是否在智能化范围内？

回复：不在本次范围
楼宇对讲及门禁系统中，单元对讲主机（1层立柱和负一层壁挂）尺寸是多大？

回复：10寸

人行及非机动车通道管理系统中，立柱式对讲区口机和对讲区口机尺寸是多大？
回复：10寸
4、机房空调（1个挂机1个柜机）是否在本次范围内？

回复：不在本次范围

5、智能化图纸道闸设计为栅栏杆，是否修改为广告栏？

回复：广告栏

