## Sheet1
屋顶花园景观报价清单
序号 | 分项名称 | 内容特征及工艺 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 18mm厚竹木饰面 | 1、100*18mm厚户外高耐竹木； 2、3厚50X50方钢管龙骨@500与角钢焊接 3、清理基底层、试排弹线、竹木加工、制作、安装、防护、清理等所有必需工序； | ㎡ | 55.6 | 650 | 36140
2 | 成品水系 | 1、304不锈钢结构 2、2级跌水，涌泉喷头 3、尺寸2800*1200*1000*600 4、水景平台基础砌筑找平 5、水景安装调试 | 套 | 1 | 15500 | 15500 | =DISPIMG("ID_79C3B2B16F1C48A4BE9F230B989772DE",1)
3 | 成品花箱组合 | 1、201不锈钢花箱 2、基础砌筑找平 3、安装固定 | 套 | 1 | 23500 | 23500 | =DISPIMG("ID_8870C17E428A470AA6B8A5C815E5E751",1)
4 | 电缆及配管 | 1.电缆：YJV-3*4含配管 | 米 | 51 | 68 | 3468
5 | 景观照明 | 1、枯山水地灯 2、壁灯 3、花箱灯带 | 项 | 1 | 3500 | 3500
6 | 配电箱 | 小型室外配电箱 | 套 | 1 | 1500 | 1500
7 | 给水管网 | 1.De25PPR给水管含保温棉 | 米 | 15 | 115 | 1725
8 | 景观排水 | 1.PVC排水管:DN50 2.花箱砖砌有组织排水 | 项 | 1 | 5500 | 5500
9 | 花镜 | 种植，施肥，浇水 | ㎡ | 9 | 1525 | 13725
10 | 户外桌椅 | 桌：160*90 靠椅：6把 | 套 | 1 | 4250 | 4250 | =DISPIMG("ID_D2EDC41BBEDB4634AD49D7D70D7FF0FA",1)
11 | 户外遮阳伞 | 直径：3000 太阳能灯条照明 | 套 | 1 | 2300 | 2300
12 | 户外躺椅 | 躺椅：120*61*89 茶几：60*60 | 套 | 1 | 2680 | 2680 | =DISPIMG("ID_65058CFD9CCD468F9E751A92E765D8E7",1)
13 | 垂直运输费 |  | 项 | 1 | 4000 | 4000
14 | 种植土方回填 | 包含陶粒、土工布、营养土 | ㎡ | 9 | 200 | 1800
15 | 干完付80%，验收结算完成97%，质保3%不含养护费用 |  | 合计（元） |  |  | 119588 | 最终价格11.5万元