## 汇总表
悠然居项目地下室改造工程施工清单汇总表
序号 | 名称 | 工程造价（元）
| 汇总 | 1500000.01 | 0.0057703
备注： | 含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。

## 增建储藏室
悠然居项目地下室改造工程施工清单及计价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 （暂估） | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) | 合价(元) | 备注
[5 empty] | 人工费 | 主材费 | 机械、辅材及其他 | 管理费、利润、措施、规费等 | 税金
[8 empty] | 10% | 9%
一 | 砌筑 | [9 empty] | 1109303.03
1 | 钢筋制作安装 | 1、钢筋HRB400E Φ12 2、钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 3.8 | 1550 | 3861.175 | 162.94 | 557.4115 | 551.8374 | 6683.36 | 25396.77
2 | 钢筋制作安装 | 1、箍筋HRB400E Φ6 2、钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 1.674 | 1550 | 3954.45 | 112.88 | 561.733 | 556.1157 | 6735.18 | 11274.69
3 | 砌体内加筋 | 1、砌体内通长筋HRB400EΦ6 2、沿墙高@500mm布置2Φ6 3、钢筋制作、运输、绑扎、安装等 | t | 2.07 | 1550 | 3954.45 | 52.42 | 555.687 | 550.1301 | 6662.69 | 13791.77
4 | 植筋12 | 1、植筋钢筋直径12 2、材料运输、孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨、灌胶、养护等 | 个 | 2312 | 7 | 2.3528 | 1.99 | 1.1343 | 1.1229 | 13.6 | 31443.2
5 | 植筋6 | 1、植筋钢筋直径6 2、材料运输、孔点测定、钻孔、矫正、清灰、钢筋打磨、灌胶、养护等 | 个 | 5464 | 7 | 0.68541 | 1.99 | 0.96754 | 0.95787 | 11.6 | 63382.4
6 | 构造柱混凝土 | 1、构造柱混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 18.17 | 330 | 290.7 | 21.06 | 64.176 | 63.5342 | 769.47 | 13981.27
7 | 圈梁混凝土 | 1、圈梁混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 23.21 | 330 | 290.7 | 20.29 | 64.099 | 63.458 | 768.55 | 17838.05
8 | 过梁混凝土 | 1、过梁混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 1.99 | 330 | 290.7 | 44.67 | 66.537 | 65.8716 | 797.78 | 1587.58
9 | 反坎混凝土 | 1、反坎混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等 | m3 | 33.48 | 330 | 290.7 | 20.29 | 64.099 | 63.458 | 768.55 | 25731.05
10 | 构造柱模板 | 1、部位：构造柱 2、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 194.88 | 55 | 7.5 | 14.85 | 7.735 | 7.6577 | 92.74 | 18073.17
11 | 圈梁模板 | 1、部位：圈梁 2、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 208.99 | 55 | 7.5 | 15.07 | 7.757 | 7.6794 | 93.01 | 19438.16
12 | 过梁模板 | 1、部位：过梁 2、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 21.72 | 55 | 7.5 | 18 | 8.05 | 7.9695 | 96.52 | 2096.41
13 | 反坎模板 | 1、部位：反坎 2、模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 299.35 | 55 | 7.5 | 15.07 | 7.757 | 7.6794 | 93.01 | 27842.54
14 | 加气砼砌块 | 1、墙厚：200mm 2、材质：加气砼砌块， 3、调、运、铺砂浆或运、搅拌、铺粘结剂, 运、部分切割、安装砌块，脚手架搭拆等 | m3 | 394.43 | 330 | 246 | 35.57 | 61.157 | 60.5454 | 733.27 | 289223.69
15 | 灰砂砖砌筑 | 1、灰砂砖标砖砌筑 2、部位：加气块墙体顶部斜砌压顶 3、调、运、铺砂浆, 运、砌砖，脚手架搭拆等 | m3 | 17.15 | 330 | 284 | 32.39 | 64.639 | 63.9926 | 775.02 | 13291.59
16 | 储藏室内墙面抹灰 | 1、刷专用界面剂一遍 2、9厚DPM15预拌砂浆 3、6厚DPM20预拌砂浆 4、工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰，分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰) | m2 | 3375.27 | 22 | 8.72 | 1.63 | 3.235 | 3.2027 | 38.79 | 130926.72
17 | 储藏室外墙面抹灰 | 1、刷专用界面剂一遍 2、9厚DPM15预拌砂浆 3、6厚DPM20预拌砂浆 4、工作内容：清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰，分层抹灰找平、面层压光(包括门窗洞口侧壁抹灰) | m2 | 1296.94 | 22 | 8.72 | 1.63 | 3.235 | 3.2027 | 38.79 | 50308.3
18 | 耐水腻子 | 1、材料：耐水腻子 2、清扫、打磨、满刮腻子二遍，装饰脚手架搭拆等 | m2 | 4672.21 | 20 | 3.175 | 2.48 | 2.5655 | 2.5398 | 30.76 | 143717.18
19 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除, 控制扬尘, 废渣废料清理外运等 | m3 | 18.63 | 400 |  |  | 40 | 39.6 | 479.6 | 8934.95
20 | 门拆除 | 防火门FM乙1221 | 樘 | 1 | 150 |  |  | 15 | 14.85 | 179.85 | 179.85
21 | 铺设钢丝网片 | 1、部位：墙体开槽处 2、基层清理、铺设钢丝网片 | m2 | 1019.43 | 6 | 5.25 | 0.35 | 1.16 | 1.1484 | 13.91 | 14180.27
22 | 原墙体开槽处封堵、腻子修补 | 1、部位：原墙体开槽处 2、封堵、抹灰、墙面污染处理、腻子修补 | m2 | 3398.1 | 23 | 11.023 | 4.11 | 3.8133 | 3.7752 | 45.72 | 155361.13
23 | 二次倒运等 | 材料二次倒运、垃圾清理、超高降效费 | 项 | 1 | 26107 |  |  | 2610.7 | 2584.593 | 31302.29 | 31302.29
二 | 电气安装 | [9 empty] | 390696.98
（一） | 电气照明系统 | [9 empty] | 10963.62
1 | 普通灯具 | 1.名称：户内预留灯口、座灯头（含LED） 2.未尽事宜详见设计及招标文件 3工程内容：成套购置、运输、安装、金属软管、穿线、试亮等供应及安装 4.满足图纸设计及相关规范、施工技术要求 | 套 | 120 | 13.6 | 42.622 | 4.16 | 6.0382 | 5.9778 | 72.4 | 8688
2 | 开关 | 1.名称：单联单控开关 2.测位、划线、打眼、缠埋螺栓，清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关、按钮、接线、装盖 3.未尽事宜详见设计及招标文件 4.满足图纸设计及相关规范、施工技术要求 | 套 | 28 | 10.2 | 14.127 | 0.23 | 2.4557 | 2.4311 | 29.44 | 824.32
3 | 开关 | 1.名称：双联单控开关 2.测位、划线、打眼、缠埋螺栓，清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关、按钮、接线、装盖 3.未尽事宜详见设计及招标文件 4.满足图纸设计及相关规范、施工技术要求 | 套 | 46 | 10.2 | 15.8202 | 0.29 | 2.631 | 2.6047 | 31.55 | 1451.3
（二） | 电气动力系统 | [9 empty] | 379733.36
1 | 配电箱嵌入式（半周长1.0m） | 1.名称：户内配电箱（半周长1.0m） 2.安装方式：嵌入式 3.工作内容：1.开箱、检查、安装、查校线、接线、接地 2. 包含接线端子制作安装，支架等制作安装； 3.箱体开孔，防火堵洞、接地跨接，调试、清洁、箱体保护等； 4.包含明装挂墙配电箱后预埋接线箱制作安装 4.满足图纸设计/技术标要求及相关规范、施工技术要求 | 台 | 46 | 168.3 |  | 52.8 | 22.11 | 21.8889 | 265.1 | 12194.6 | 配电箱甲供
2 | 配电箱悬挂式（半周长1.0m） | 1.名称：排污泵PWB1配电箱（半周长1.0m） 2.安装方式：悬挂式 3.工作内容：1.开箱、检查、安装、查校线、接线、接地 2. 包含接线端子制作安装，支架等制作安装； 3.箱体开孔，防火堵洞、接地跨接，调试、清洁、箱体保护等； 4.包含明装挂墙配电箱后预埋接线箱制作安装 4.满足图纸设计/技术标要求及相关规范、施工技术要求 | 台 | 22 | 168.3 |  | 52.8 | 22.11 | 21.8889 | 265.1 | 5832.2 | 配电箱甲供
3 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：BV-2.5 3.工作内容：穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、穿线、编号、焊接包头等 4.满足图纸设计/技术标要求及相关规范、施工技术要求 | m | 8569.8 | 2.55 | 3.0276 | 0.21 | 0.57876 | 0.57297 | 6.94 | 59474.41
4 | 电气配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：BV-6 3.工作内容：穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、穿线、编号、焊接包头等 4.满足图纸设计/技术标要求及相关规范、施工技术要求 | m | 2479.1 | 2.975 | 7.5284 | 0.3 | 1.0803 | 1.0695 | 12.95 | 32104.35
5 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质规格：PC32 3工程内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、固定、接地线、刷漆、接短管、剔槽、支架制安等 4.满足图纸设计/技术标要求及相关规范、施工技术要求 | m | 652.1 | 11.9 | 5.586 | 2.2 | 1.9686 | 1.9489 | 23.6 | 15389.56
6 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质规格： PC20 3工程内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、配管、固定、接地线、刷漆、接短管、剔槽、支架制安等 4.满足图纸设计/技术标要求及相关规范、施工技术要求 | m | 2747.4 | 8.5 | 3.6435 | 1.7 | 1.3843 | 1.3705 | 16.6 | 45606.84
7 | 预埋底盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.工作内容：位置校正、收口工作等 3.完成与之相关全部工作内容 | 个 | 194 | 8.5 | 3.06 | 0.43 | 1.199 | 1.187 | 14.38 | 2789.72
8 | 墙体及地面开槽、修复 | 1.名称：墙体及地面开槽、修复 2.规格：DN32及以下 3.测位、划线、刨沟、清理、填补、修复 4.其他要求：满足设计、施工、规范、验收要求 | 米 | 3398.1 | 40 |  |  | 4 | 3.96 | 47.96 | 162972.88
9 | 电线管穿墙体及地面开孔洞 | 1.名称：墙体及地面开孔、修复 2.规格：DN32及以下 3.测位、划线、开孔、清理、填补、修复 4.其他要求：满足设计、施工、规范、验收要求 | 个 | 594 | 40 |  |  | 4 | 3.96 | 47.96 | 28488.24
10 | 接线盒开孔 | 1.名称：墙体及地面接线盒开孔、修复 2.规格：80*80*70 3.测位、划线、开孔、清理、填补、修复 4.其他要求：满足设计、施工、规范、验收要求 | 个 | 194 | 45 |  |  | 4.5 | 4.455 | 53.96 | 10468.24
11 | 配电箱开孔洞 | 1.名称：配电箱墙体开孔洞 2.规格：400*400*130 3.测位、划线、开孔、清理、填补、修复 4.其他要求：满足设计、施工、规范、验收要求 | 个 | 46 | 80 |  |  | 8 | 7.92 | 95.92 | 4412.32
| 合计 | [9 empty] | 1500000.01

## 工程量
地下车库加建工程量
序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 3#楼 | 5# | 11# | 13# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 12#
1 | 植筋700 | Φ12 | 个 | 1316 |  | 104 | 72 | 112 | 112 | 252 | 116 | 240 | 132 | 88 | 88 |  | 合计 | 3# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13#
2 | 植筋500 | Φ12 | 个 | 996 |  | 24 | 0 | 48 | 48 | 168 | 164 | 248 | 168 | 64 | 64 | 砌筑高度3.6以上 | 2137.71 | 177.48 | 209.84 | 210.51 | 56.19 | 85.23 | 85.23 | 385.5 | 279.14 | 385.5 | 263.09
3 | 钢筋 | Φ12 | Kg | 3800.75 |  | 169.64 | 81.52 | 243.29 | 248.71 | 575.74 | 429.24 | 961.78 | 527.05 | 281.89 | 281.89
4 | 箍筋 | Φ6 | Kg | 1674.1423 |  | 83.1414 | 41.5766 | 113.0532 | 114.8333 | 269.5216 | 188.2306 | 383.336 | 214.1486 | 133.1505 | 133.1505
5 | 圈梁砼 | C25 | m3 | 23.208 |  | 1.53 | 0.92 | 1.94 | 1.88 | 3.368 | 1.8 | 5.15 | 2.22 | 2.2 | 2.2
6 | 构造柱砼 | C25 | m3 | 18.17 |  | 0.43 | 0 | 0.86 | 0.99 | 2.67 | 2.56 | 4.6 | 2.84 | 1.61 | 1.61
7 | 过梁 | C25 | m3 | 1.764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.336 | 0.756 | 0.48 | 0 | 0
8 | 过梁预 | C25 | m3 | 0.222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 模板 | 构造柱 | m2 | 194.88 |  | 4.28 | 0 | 8.57 | 9.89 | 28.91 | 31.86 | 49.36 | 35.21 | 13.4 | 13.4
10 |  | 圈梁 | m2 | 208.99 |  | 5.12 | 9.18 | 18.83 | 18.12 | 33.36 | 18.06 | 47.14 | 22.5 | 18.34 | 18.34
11 |  | 过梁 | m2 | 19.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 3.84 | 7.8 | 4.8 | 0 | 0
12 |  | 预过梁 | m2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 砌体 |  | m3 | 394.43 |  | 22.95 | 22.44 | 34.74 | 33.7 | 59.33 | 27.1 | 69.24 | 33.87 | 45.53 | 45.53
14 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 2336.107
15 | 斜砌标砖 |  | m3 | 17.153 |  | 1.21 | 0.69 | 1.48 | 1.41 | 2.73 | 1.32 | 3.4 | 1.613 | 1.65 | 1.65
16 | 反坎300 | C25 | m3 | 33.48 |  | 2.08 | 1.38 | 2.95 | 2.82 | 5.13 | 2.49 | 6.81 | 3.22 | 3.3 | 3.3
17 | 植筋700 | Φ6 | 个 | 5464 |  | 292 | 320 | 372 | 388 | 968 | 464 | 1104 | 828 | 364 | 364
18 | 通长筋 | Φ6 | Kg | 2070.38 |  | 112.736 | 119.34 | 168.012 | 165.256 | 313.3 | 159.796 | 385.424 | 243.932 | 201.292 | 201.292
19 | 反坎模板 |  | m2 | 299.35 |  | 18.87 | 11.97 | 27.27 | 26.07 | 49.89 | 24.51 | 63.84 | 27.99 | 24.47 | 24.47
20 | 抹灰外侧 |  | m2 | 1296.94 |  | 109.96 | 0 | 161.34 | 147.29 | 220.55 | 118.33 | 315.3 | 96.73 | 63.72 | 63.72 | 4672.214
21 | 抹灰内侧 |  | m2 | 3375.274 |  | 177.48 | 214.884 | 260.87 | 236.47 | 466.38 | 223.17 | 591.18 | 433.84 | 385.5 | 385.5 | 2336.107
22 | 耐水腻子两遍 |  | m2 | 4672.214
23 | 装饰脚手架 |  | m2 | 4672.214
24 | 砌体拆除 |  | m3 | 18.626 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.252 | 8.14 | 9.73 | 0 | 0
25 | 防火门拆除 | FM乙1221 | 樘 | 1 |  |  | 2.52

## 计算底稿（基础层） (2) (hidden)
一级围墙 | 位置 | 名称 | 单位 | 计算式 |  |  |  | 个数
|  |  |  | 宽度 | 长度 | 厚度 | 工程量
标准段 | 独立基础 | 土方开挖 | m³ | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.244 | 36 | 80.784 | 外括150
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 1.6357 | 36 | 58.8852
|  | 素土夯实 | ㎡ | 1.7 | 1.2 |  | 2.04 | 36 | 73.44
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 0.168 | 36 | 6.048
|  | 砼体积 | m³ |  |  |  | 0.432 | 36 | 15.552
|  | 基础模板 | ㎡ |  |  |  | 1.44 | 36 | 51.84
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 9.59 | 36 | 345.24
| 柱子 | 柱体积 | m³ |  |  |  | 0.1763 | 36 | 6.3468
|  | 柱模板 | ㎡ |  |  |  | 2.9376 | 36 | 105.7536
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 54.5 | 36 | 1962
| 围墙段 | 砖砌体 | m³ |  |  |  | 3.1281 | 16 | 50.0496
|  | 砼圈梁 | m³ |  |  |  | 0.93 | 16 | 14.88
|  | 圈梁模板 | ㎡ |  |  |  | 7.74 | 16 | 123.84
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 92.8 | 16 | 1484.8
|  | 土方开挖 | m³ | 0.98 | 3.88 | 1.1 | 4.1826 | 16 | 66.9222 | 外括150
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 2.702 | 16 | 43.2325
|  | 素土夯实 | ㎡ |  |  |  | 2.6384 | 16 | 42.2144
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 0.26384 | 16 | 4.2214
|  | 面层+抹灰 | ㎡ |  | 5.32 | 5.11 | 28.6732 | 16 | 458.7712 | 857.8359
| 格栅段 | 素土夯实 | ㎡ |  | 4.52 | 0.74 | 3.3448 | 16 | 53.5168 |  | 0.8352 | 1.4088
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 0.19888 | 13 | 2.5854
|  | 砼圈梁 | m³ |  |  |  | 0.53 | 13 | 6.89
|  | 圈梁模板 | ㎡ |  |  |  | 4.38 | 13 | 56.94 |  | 0.3816 | 1.4806
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 98.92 | 13 | 1285.96 |  |  | 2.702
|  | 格栅 | ㎡ |  |  |  | 11.08 | 13 | 144.04
标准段 | 独立基础 | 土方开挖 | m³ | 1.5 | 2.12 | 1.1 | 3.498 | 63 | 220.374 | 1920 | 2496000 | 2.496
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 2.0716 | 63 | 130.5108 | 1300
|  | 素土夯实 | ㎡ |  |  |  | 2.496 | 63 | 157.248
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 0.2496 | 63 | 15.7248
|  | 砼体积 | m³ |  |  |  | 0.6552 | 63 | 41.2776
|  | 基础模板 | ㎡ |  |  |  | 1.812 | 63 | 114.156
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 33.888 | 63 | 2134.944
| 柱中间 | 砖砌体 | m³ |  |  |  | 0.2278 | 63 | 14.3514
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 11.49 | 63 | 723.87
|  | 砼圈梁 | ㎡ |  |  |  | 0.0806 | 63 | 5.0778
|  | 圈梁模板 | kg |  |  |  | 0.672 | 63 | 42.336
| 柱子 | 柱体积 | m³ |  |  |  | 0.2938 | 63 | 18.5094
|  | 柱模板 | ㎡ |  |  |  | 5.38 | 63 | 338.94
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 103 | 63 | 6489
| 格栅段 | 素土夯实 | ㎡ | 0.44 | 4.48 |  | 1.9712 | 63 | 124.1856
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 0.19712 | 63 | 12.4186
|  | 砼圈梁 | m³ |  |  |  | 0.5262 | 63 | 33.1506
|  | 圈梁模板 | ㎡ |  |  |  | 4.384 | 63 | 276.192
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 82.92 | 63 | 5223.96
|  | 格栅 | ㎡ |  | 5.4 | 1.9 | 10.26 | 63 | 646.38
全段 | 西南转角围墙 | 土方开挖 | m³ |  |  |  | 16.4058 | 1 | 16.4058
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 11.6493 | 1 | 11.6493
|  | 素土夯实 | ㎡ |  |  |  | 14.9075 | 1 | 14.9075
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 1.4908 | 1 | 1.4908
|  | 砼体积 | m³ |  |  |  | 6.4453 | 1 | 6.4453
|  | 模板 | ㎡ |  |  |  | 49.2768 | 1 | 49.2768
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 634.1 | 1 | 634.1
|  | 砖砌体 | m³ |  |  |  | 8.5231 | 1 | 8.5231
|  | 抹灰 | kg |  |  |  | 23.8157 | 1 | 23.8157
|  | 面层+抹灰 | ㎡ |  |  |  | 84.1747 | 1 | 84.1747
|  | 2mm热镀锌钢板 | ㎡ |  |  |  | 5.0131 | 投影
全段 |  | 土方开挖 | m³ |  |  |  | 29.75 | 1 | 29.75
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 21 | 1 | 21
|  | 素土夯实 | ㎡ |  |  |  | 27.04 | 1 | 27.04
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 2.704 | 1 | 2.704
|  | 砼体积 | m³ |  |  |  | 9.88 | 1 | 9.88
|  | 模板 | ㎡ |  |  |  | 76.811 | 1 | 76.811
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 787.142 | 1 | 787.142
|  | 砖砌体 | m³ |  |  |  | 11.79 | 1 | 11.79
|  | 抹灰 | kg |  |  |  | 29.14 | 1 | 29.14
|  | 面层+抹灰 | ㎡ |  |  |  | 126.52 | 1 | 126.52
|  | 格栅 | ㎡ |  |  |  | 5.85 | 1 | 5.85
|  | 消防大门 | ㎡ |  |  |  | 9.6 | 1 | 9.6
|  | 2mm热镀锌钢板 | ㎡ |  |  |  | 11.384 | 1 | 11.384
全段 |  | 土方开挖 | m³ |  |  |  | 15.25 | 1 | 15.25
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 10.57 | 1 | 10.57
|  | 素土夯实 | ㎡ |  |  |  | 13.86 | 1 | 13.86
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 1.386 | 1 | 1.386
|  | 砼体积 | m³ |  |  |  | 4.837 | 1 | 4.837
|  | 模板 | ㎡ |  |  |  | 38.114 | 1 | 38.114
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 587.96 | 1 | 587.96
|  | 砖砌体 | m³ |  |  |  | 6.73 | 1 | 6.73
|  | 抹灰 | kg |  |  |  | 17.37 | 1 | 17.37
|  | 面层+抹灰 | ㎡ |  |  |  | 87.11 | 1 | 87.11
|  | 格栅 | ㎡ |  |  |  | 10.8 | 1 | 10.8
|  | 2mm热镀锌钢板 | ㎡ |  |  |  | 3.6 | 1 | 3.6
全段 |  | 土方开挖 | m³ |  |  |  | 22.86 | 1 | 22.86
|  | 土方回填 | m³ |  |  |  | 13.02 | 1 | 13.02
|  | 素土夯实 | ㎡ |  |  |  | 15.11 | 1 | 15.11
|  | 垫层 | m³ |  |  |  | 1.511 | 1 | 1.511
|  | 砼体积 | m³ |  |  |  | 7.39 | 1 | 7.39
|  | 模板 | ㎡ |  |  |  | 59.9 | 1 | 59.9
|  | 钢筋 | kg |  |  |  | 926.91 | 1 | 926.91
|  | 砖砌体 | m³ |  |  |  | 10.91 | 1 | 10.91
|  | 抹灰 | kg |  |  |  | 25.13 | 1 | 25.13
|  | 面层+抹灰 | ㎡ |  |  |  | 101.26 | 1 | 101.26
|  | 格栅 | ㎡ |  |  |  | 21.84 | 1 | 21.84
|  | 门 | ㎡ |  |  |  | 4.224 | 1 | 4.224
|  | 热镀锌钢板 | ㎡ |  |  |  | 6.4448 | 1 | 6.4448