## 报价说明
工程量清单编制说明
一 | 报价范围
1.1 | 承包范围： 洛阳市洛龙区开元壹号·天逸项目铝合金门窗、栏杆制作安装工程，包含断桥铝合金门窗、防火窗、耐火窗、推拉门、地弹门、平开门、栏杆等；
1.2 | 清单及报价依据：天逸项目建筑施工图(图纸版本为2023.03)、门窗深化图(图纸版本为2024.11)、栏杆图纸工程质量及技术标准
1.3 | 水电接口：甲方现场提供水电接驳点，接驳点后的材料及安装由中标单位自行负责。
二 | 投标报价说明:
2.1 | 本项目工程采用工程量清单综合单价报价，合同价形式为含税暂定总价，按门窗洞口面积*综合单价据实结算。按照窗净面积=外框高度*外框宽度，门窗外框高度、宽度按洞口确认单尺寸核算；
2.2 | 本次招标采用增值税一般计税，开具发票税率要求为9%；进入综合单价中的材料（型材、玻璃、五金、胶条、毛条、胶等）均为不含增值税价格。合同履行期间若国家增值税税率发生调整时，按不含增值税综合单价不变的原则，以实际开具的增值税发票为界，税率按国家最新政策执行。
2.3 | 本次招标的不含增值税综合单价包括；(1)材料费用包括型材、玻璃、密封胶、发泡胶、胶条、毛条、五金配件及制作安装中必须的自攻丝、射钉、铆钉、射钉、玻璃垫块、美纹纸等材料；(2)加工制作安装费用包含按照招标文件要求完成门窗安装所需的人工、材料、机械、运输费、成品保护、检测费、淋水试验、塞缝、措施费(含安全施工、文明施工费、疫情防护、冬雨季施工、夜间施工、二次搬运、赶工等)、各种管理费、利润、规费、市场涨价风险等的全部费用；(3)加工制作和安装费不因实际所用材料品牌的变换而发生变化。
2.4 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，及相关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2.5 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计，并考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施、疫情防护、样板房抢工、保修期内因施工质量问题引起的维修等因素，以及除可调差材料外的风险因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
2.6 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不均衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报价不同，招标人有权按照最低价格执行。
2.7 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
2.8 | 招标人未指定产地或品牌的材料、设备由投标单位自主选择，所选择的材料设备均为经国家产品质量监督检验中心检测合格的产品，且满足招标技术要求。投标单位应填报相应的材料设备单价、品牌、规格、型号、产地等
2.9 | 门窗与主体结构的塞缝由中标单位负责，窗框底边及两侧边上翻150mm高范围采用干硬性防水砂浆塞缝，上边及两侧剩余部分打发泡胶塞缝。
三 | 调差及其他
3.1 | 本工程对市场价格波动引起的调整，对铝锭、玻璃主材价格（包含运杂、运输损耗、装卸等费用）进行调整；其余所有人工、材料、机械等均不随市场价格或政策变化而调整，单栋楼门窗具体调整方式： 1、铝型材价差调整办法： 1.1、铝锭主材价格由乙方结合市场自主报价； 1.2、基期铝锭价格A（除税价）：本次合同铝锭按照2025年3月5日长江有色金属A00铝MA1当日价格20550元/吨作为基准价，后期按照甲方向乙方发送每批次铝合金门窗进场书面通知发送当日的长江有色金属MA1当日价格对铝型材价格进行调差。铝型材价差在-3%～3%之间的（含3%）的不调材差，铝型材价差小于-3%或大于3%以外的部分按铝锭价差调整铝型材价格。其他材料不调整； 1.3、铝材调差费用=[B-A*(1±3%)]*可调差铝材总量*（1+合同增值税税率），上涨时为+3%，下跌时为-3%； 1.4、调差部分只计税金，其他均不作调整。 2、玻璃铝型材价差调整办法（仅对浮法玻璃原片进行调差，二次深加工钢化、镀膜、中空、加胶、防火处理等不调差）： 2.1、基期玻璃价格P0（除税价）：以2025年3月5日对应当期（发标当日对应的上旬、中旬或下旬）价格为基期价格；玻璃价格以国家统计局(http://www.stats.gov.cn)“流通领域重要生产资料市场价格变动情况”公布的“浮法平板玻璃4.8/5mm”价格为准； 2.2、施工期玻璃价格P1（除税价）：以首批玻璃进场日对应当期（以甲方通知玻璃进场日对应的上旬、中旬或下旬）算术平均价格为施工期价格；当施工期价格与基期价格之比浮动率在±5%以内(含±5%)不予调整，超过±5%时，只对超出部分进行调整(除税价格)； 2.3、玻璃调差费用=[P1-P0*(1±5%)]*可调差玻璃总量*（1+合同增值税税率）/(80.00或66.67或40.00)，上涨时为+5%，下跌时为-5%； 2.4、玻璃总量的计算，吨单价与平方米单价折合关系为：5mm厚每吨=80.00㎡，6mm厚每吨=66.67㎡，8mm厚每吨=50.00㎡，10mm厚每吨=40㎡.00；双层或三层玻璃按同型号叠加计算，调差部分只计税金，其他均不作调整。其他材料不调整。
3.2 | 总包服务费、配合费已由甲方统一支付给总包单位，甲方已支付的配合费包括施工方因施工需要使用总包脚手架、垂直运输工具、材料存放场地、供水电接驳点、资料统一归档的费用。
3.3 | 本页以下无内容！

## 汇总表
天逸项目门窗工程造价汇总表
序号 | 项目名称 | 特征描述 | 门窗面积 （m2） | 含税9%金额(元) | 含税9%综合单价 (元/m2) | 备注
|  |  | ① | ② | ③=②/①
一 | 外窗 |  | 2938.71 | 2678614.8392 | 911.4934
1.1 | 固定窗 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 106.24 | 47662.0348 | 448.6261
|  | 1.型材：60系列普铝固定窗； 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 6 | 2711.0475 | 451.8413
1.2 | 外开窗 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 535.86 | 519987.8073 | 970.38
|  | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 114.73 | 106159.6718 | 925.3
|  | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6+12A+6Low-E； | 319.2 | 284755.9409 | 892.0925
|  | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；单片玻璃≥3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 1286.16 | 1052838.8725 | 818.5909
1.3 | 内开窗 | 1.60系列断桥铝合金内开 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃 | 67.6 | 100583.9794 | 1487.9287
1.4 | 上悬窗 | 1.60系列断桥铝合金上悬窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 502.92 | 563915.485 | 1121.2827
二 | 门 |  | 1985.1024 | 1214530.2985 | 611.8225
2.1 | 门联窗 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空钢化玻璃； | 512.6 | 368898.9796 | 719.6625
2.2 | 平开门 | 1.60系普通铝合金平开门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 19.8184 | 20581.1737 | 1038.4882
2.3 | 推拉门 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：6+12A+6中空钢化玻璃； | 697.66 | 396185.7868 | 567.878
|  | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 755.024 | 428864.3584 | 568.0142
三 | 耐火窗 |  | 885.52 | 946158.964 | 1068.4784
3.1 | 耐火外平开窗 | 1.型材：60系列铝合金断桥耐火外开窗； 2.玻璃：6防火+12A+6+12A+6Low-E | 671.9 | 699669.0023 | 1041.3291
| 耐火外平开窗 | 1.型材：65系列铝合金断桥耐火外开窗； 2.玻璃：8防火+9A+8+9A+8Low-E； | 188.1 | 207948.3509 | 1105.5202
| 耐火上悬窗 | 1.60系列铝合金断桥耐火上悬窗 2.玻璃：6防火+12A+6+12A+6Low-E； | 25.52 | 38541.6108 | 1510.2512
四 | 小计 |  | 5809.3324 | 4839304.1017 | 833.0224
五 | 栏杆 |  |  | 993174.9032
六 | 合计 |  |  | 5832479.0049

## 01门窗工程量清单清单
天逸门窗工程量清单表
序号 | 门窗类型 | 门窗编号 | 特征描述 | 门窗面积 | 单位（m2） | 不含增值税综合单价（元/m2） | 税率 | 含税9%综合单价（元/m2） | 含税9%合价金额 （元）
13%
1 | 50系列普铝固定窗 | 800*1600 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 5.12 | m2 | 434.9873 | 13% | 491.5356 | 2516.6623
2 | 50系列普铝固定窗 | 1050*1600 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 13.44 | m2 | 402.7006 | 13% | 455.0517 | 6115.8952
3 | 50系列普铝固定窗 | 1400*1600 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 4.48 | m2 | 420.2111 | 13% | 474.8385 | 2127.2766
4 | 50系列普铝固定窗 | 1450*1600 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 4.64 | m2 | 416.1264 | 13% | 470.2229 | 2181.8341
5 | 50系列普铝固定窗 | 2500*1600 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 64 | m2 | 392.2458 | 13% | 443.2377 | 28367.2158
6 | 50系列普铝固定窗 | 4550*1600 | 1.型材：50系列普铝固定窗； 2.玻璃：单层钢化玻璃6mm； | 14.56 | m2 | 386.144 | 13% | 436.3428 | 6353.1507
7 | 60系列普铝固定窗 | 1500*2000 | 1.型材：60系列普铝固定窗； 2.玻璃：5+12A+5中空玻璃； | 6 | m2 | 399.8595 | 13% | 451.8413 | 2711.0475
8 | 60系列铝合金断桥耐火外开窗 | 1800*2250 | 1.型材：60系列铝合金断桥耐火外开窗； 2.玻璃：6防火+12A+6+12A+6Low-E； | 315.9 | m2 | 937.2959 | 13% | 1059.1444 | 334583.7081
9 | 60系列铝合金断桥耐火外开窗 | 2000*2250 | 1.型材：60系列铝合金断桥耐火外开窗； 2.玻璃：6防火+12A+6+12A+6Low-E； | 342 | m2 | 906.1513 | 13% | 1023.9509 | 350191.2237
10 | 65系列铝合金断桥耐火外开窗 | 2200*2250 | 1.型材：65系列铝合金断桥耐火外开窗； 2.玻璃：8防火+9A+8+9A+8Low-E； | 188.1 | m2 | 978.3365 | 13% | 1105.5202 | 207948.3509
11 | 60系列铝合金断桥耐火外开窗 | 2000*1750 | 1.型材：60系列铝合金断桥耐火外开窗； 2.玻璃：6防火+12A+6+12A+6Low-E； | 14 | m2 | 941.471 | 13% | 1063.8622 | 14894.0705
12 | 60系列铝合金断桥耐火上悬窗 | 800*1450 | 1.60系列铝合金断桥耐火上悬窗 2.玻璃：6防火+12A+6+12A+6Low-E | 25.52 | m2 | 1336.5055 | 13% | 1510.2512 | 38541.6108
13 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 2400*2050 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 196.8 | m2 | 767.2038 | 13% | 866.9403 | 170613.8505
14 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 3320*2250 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 567.72 | m2 | 710.561 | 13% | 802.9339 | 455841.6576
15 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 2900*2250 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 247.95 | m2 | 715.0643 | 13% | 808.0226 | 200349.2058
16 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 2700*2250 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 230.85 | m2 | 727.6187 | 13% | 822.2091 | 189806.9711
17 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 3320*1750 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 23.24 | m2 | 742.6165 | 13% | 839.1566 | 19501.9992
18 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 2700*1750 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 9.45 | m2 | 762.2939 | 13% | 861.3921 | 8140.1553
19 | 65系列断桥铝合金外平开窗 | 2900*1750 | 1.65系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 10.15 | m2 | 748.5098 | 13% | 845.8161 | 8585.033
20 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1450*2300 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 20.01 | m2 | 787.8404 | 13% | 890.2596 | 17814.0953
21 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1400*2300 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 19.32 | m2 | 797.9706 | 13% | 901.7068 | 17420.9756
22 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 2500*2300 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6+12A+6Low-E； | 247.25 | m2 | 796.7539 | 13% | 900.3319 | 222607.0609
23 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 2500*2300 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6+12A+6Low-E； | 28.75 | m2 | 796.7539 | 13% | 900.3319 | 25884.542
24 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1800*2000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6+12A+6Low-E；； | 28.8 | m2 | 742.8781 | 13% | 839.4523 | 24176.2253
25 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1800*2000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6+12A+6Low-E； | 14.4 | m2 | 742.8781 | 13% | 839.4523 | 12088.1127
26 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1600*2000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 12.8 | m2 | 768.3403 | 13% | 868.2245 | 11113.2735
27 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1100*1000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 4.4 | m2 | 1294.9435 | 13% | 1463.2862 | 6438.4592
28 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1300*2000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 10.4 | m2 | 844.9089 | 13% | 954.7471 | 9929.3698
29 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1000*1000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 4 | m2 | 1364.1767 | 13% | 1541.5197 | 6166.0786
30 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 1500*2000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 15 | m2 | 791.2482 | 13% | 894.1105 | 13411.6571
31 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 3600*2000 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃；3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6+12A+6Low-E；； | 28.8 | m2 | 733.3383 | 13% | 828.6723 | 23865.7628
32 | 60系列断桥铝合金外平开窗 | 3320*1750 | 1.60系列断桥铝合金外平开窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃，扇面积大于3m2，8+12A+8+12A+8Low-E； | 0 | m2 | 798.3335 | 13% | 902.1169 | 0
33 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1200*1450 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 69.6 | m2 | 894.8737 | 13% | 1011.2073 | 70380.0251
34 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*2350 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 141 | m2 | 853.5499 | 13% | 964.5114 | 135996.1102
35 | 61系列普通铝合金平开窗 | 1100*1450 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 70.18 | m2 | 938.2194 | 13% | 1060.1879 | 74403.9863
36 | 61系列普通铝合金平开窗 | 1400*1800 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 100.8 | m2 | 983.8829 | 13% | 1111.7877 | 112068.2005
37 | 61系列普通铝合金平开窗 | 1300*2000 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 15.6 | m2 | 766.4524 | 13% | 866.0912 | 13511.0224
38 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1200*1550 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 3.72 | m2 | 874.6221 | 13% | 988.323 | 3676.5614
39 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1400*1450 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 4.06 | m2 | 827.447 | 13% | 935.0152 | 3796.1615
40 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1400*2000 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 11.2 | m2 | 772.7819 | 13% | 873.2435 | 9780.3276
41 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*1450 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 95.7 | m2 | 693.5664 | 13% | 783.73 | 75002.9646
42 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*1500 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 4.5 | m2 | 800.7089 | 13% | 904.801 | 4071.6047
43 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*1740 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 5.22 | m2 | 655.0644 | 13% | 740.2228 | 3863.9629
44 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*2000 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 6 | m2 | 742.4117 | 13% | 838.9252 | 5033.5514
45 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*1150 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 3.45 | m2 | 873.2942 | 13% | 986.8224 | 3404.5372
46 | 60系列普通铝合金平开窗 | 1500*1070 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 3.21 | m2 | 899.8613 | 13% | 1016.8433 | 3264.0669
47 | 60系列普通铝合金平开窗 | 600*2700 | 1.60系列普通铝合金平开窗 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 1.62 | m2 | 947.6262 | 13% | 1070.8176 | 1734.7245
48 | 60系列断桥铝合金上悬窗 | 800*1450 | 1.60系列断桥铝合金上悬窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 257.52 | m2 | 987.2086 | 13% | 1115.5457 | 287275.3334
49 | 60系列断桥铝合金上悬窗 | 900*1450 | 1.60系列断桥铝合金上悬窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 104.4 | m2 | 936.4155 | 13% | 1058.1496 | 110470.8148
50 | 60系列断桥铝合金上悬窗 | 700*1450 | 1.60系列断桥铝合金上悬窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 121.8 | m2 | 1053.6303 | 13% | 1190.6022 | 145015.3508
51 | 60系列断桥铝合金上悬窗 | 800*2000 | 1.60系列断桥铝合金上悬窗 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 19.2 | m2 | 975.0178 | 13% | 1101.7701 | 21153.9859
52 | 60系列断桥铝合金内开窗 | 500*1000 | 1.60系列断桥铝合金内开 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 64 | m2 | 1337.3198 | 13% | 1511.1713 | 96714.9648
53 | 60系列断桥铝合金内开窗 | 1800*2000 | 1.60系列断桥铝合金内开 2.玻璃：5+12A+5+12A+5Low-E中空钢化玻璃； | 3.6 | m2 | 951.0852 | 13% | 1074.7263 | 3869.0146
54 | 90系列普铝推拉门 | 2050*2200 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：6+12A+6中空玻璃 | 18.04 | m2 | 514.9857 | 13% | 581.9339 | 10498.0867
55 | 90系列普铝推拉门 | 3300*2200 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 14.52 | m2 | 492.5942 | 13% | 556.6315 | 8082.2892
56 | 90系列普铝推拉门 | 2050*2350 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：6+12A+6中空玻璃 | 366.13 | m2 | 508.6874 | 13% | 574.8168 | 210457.6589
57 | 90系列普铝推拉门 | 3300*2760 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 346.104 | m2 | 497.9711 | 13% | 562.7073 | 194755.2454
58 | 90系列普铝推拉门 | 2900*2350 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：6+12A+6中空玻璃 | 258.97 | m2 | 491.5204 | 13% | 555.4181 | 143836.6191
59 | 90系列普铝推拉门 | 2000*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 69.6 | m2 | 515.2394 | 13% | 582.2205 | 40522.5464
60 | 90系列普铝推拉门 | 2950*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 68.44 | m2 | 505.359 | 13% | 571.0557 | 39083.0502
61 | 90系列普铝推拉门 | 3600*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 41.76 | m2 | 483.8743 | 13% | 546.778 | 22833.4482
62 | 90系列普铝推拉门 | 2000*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 46.4 | m2 | 515.2394 | 13% | 582.2205 | 27015.031
63 | 90系列普铝推拉门 | 2400*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：6+12A+6中空玻璃 | 27.84 | m2 | 507.7118 | 13% | 573.7143 | 15972.2071
64 | 90系列普铝推拉门 | 2300*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：6+12A+6中空玻璃 | 26.68 | m2 | 511.5102 | 13% | 578.0066 | 15421.215
65 | 90系列普铝推拉门 | 2700*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 31.32 | m2 | 520.0852 | 13% | 587.6963 | 18406.6476
66 | 90系列普铝推拉门 | 2950*2900 | 1.90系列普铝推拉门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 136.88 | m2 | 505.359 | 13% | 571.0557 | 78166.1004
67 | 46系列普铝地弹门MLC5441 | 5400*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 43.74 | m2 | 591.7284 | 13% | 668.6531 | 29246.8869
68 | 46系列普铝地弹门MLC4941 | 4900*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 39.69 | m2 | 569.7478 | 13% | 643.815 | 25553.018
69 | 46系列普铝地弹门MLC4641 | 4600*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 37.26 | m2 | 598.9836 | 13% | 676.8515 | 25219.4874
70 | 46系列普铝地弹门MLC7041 | 7000*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 56.7 | m2 | 584.0453 | 13% | 659.9712 | 37420.3687
71 | 46系列普铝地弹门MLC5741 | 5700*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 46.17 | m2 | 579.5287 | 13% | 654.8674 | 30235.2281
72 | 46系列普铝地弹门MLC7041a | 7000*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 28.35 | m2 | 583.6634 | 13% | 659.5397 | 18697.9501
73 | 46系列普铝地弹门MLC7041b | 7000*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 28.35 | m2 | 739.7421 | 13% | 835.9086 | 23698.0089
74 | 46系列普铝地弹门MLC6841 | 6800*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 55.08 | m2 | 747.9614 | 13% | 845.1964 | 46553.4175
75 | 46系列普铝地弹门MLC4128 | 2800*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 11.34 | m2 | 658.7737 | 13% | 744.4142 | 8441.6576
76 | 60系普通铝合金平开门 | 1400*2100 | 1.60系普通铝合金平开门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 11.76 | m2 | 954.5246 | 13% | 1078.6128 | 12684.487
77 | 60系普通铝合金平开门 | 1800*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 36.45 | m2 | 725.6221 | 13% | 819.953 | 29887.287
78 | 60系普通铝合金平开门 | 1800*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 14.58 | m2 | 725.6221 | 13% | 819.953 | 11954.9148
79 | 60系普通铝合金平开门 | 2300*4300 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 19.78 | m2 | 692.4706 | 13% | 782.4918 | 15477.6872
80 | 60系普通铝合金平开门 | 1500*3850 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 11.55 | m2 | 808.3215 | 13% | 913.4032 | 10549.8075
81 | 60系普通铝合金平开门 | 1400*2878 | 1.60系普通铝合金平开门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃； | 8.0584 | m2 | 867.1967 | 13% | 979.9323 | 7896.6867
82 | 46系列普铝地弹门MLC4243 | 4200*4300 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 18.06 | m2 | 582.1707 | 13% | 657.8528 | 11880.8223
83 | 46系列普铝地弹门MLC6843 | 6800*4300 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 29.24 | m2 | 554.5662 | 13% | 626.6598 | 18323.5323
84 | 46系列普铝地弹门MLC4143 | 4100*4300 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 17.63 | m2 | 585.834 | 13% | 661.9925 | 11670.9272
85 | 60系普通铝合金平开门 | 1800*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 7.29 | m2 | 685.4244 | 13% | 774.5296 | 5646.3207
86 | 46系列普铝地弹门MLC4128a | 2800*4050 | 1.门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门 2.玻璃：5+12A+5中空钢化玻璃，3m2≥单片玻璃≥2m2需用6+12A+6中空玻璃； | 11.34 | m2 | 658.7737 | 13% | 744.4142 | 8441.6576
87 | 合计 |  |  | 5809.3324 |  |  |  |  | 4839304.1017 | 7258956.1525
0

## 栏杆工程量价格清单
天逸项目栏杆、百叶工程量清单
序号 | 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 不含税综合单价 | 增值税税率 | 含税造价 | 备注
3 | 1 | 阳台栏杆500mm高 | m | 109.92 | 137.7878 | 13% | 17114.5667 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
4 | 2 | 阳台栏杆350mm高 | m | 201.6 | 119.8847 | 13% | 27310.6839 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
| 3 | 阳台栏杆300mm高 | m | 148.3 | 117.2127 | 13% | 19642.3909 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
| 4 | 阳台栏杆1000mm高 | m | 805.2 | 162.5986 | 13% | 147944.5611 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
| 5 | 阳台栏杆1100mm高 | m | 63 | 168.1076 | 13% | 11967.5796 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
5 | 6 | 空调栏杆600mm高 | m | 114 | 124.364 | 13% | 16020.5665 | 面管、横管、立柱25*25*1.0镀锌方钢管、底部横管、竖杆16*16*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
| 7 | 空调栏杆1000mm高 | m | 101.84 | 144.6278 | 13% | 16643.6546 | 面管、横管、立柱25*25*1.0镀锌方钢管、底部横管、竖杆16*16*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
| 8 | 空调栏杆1100mm高 | m | 5.36 | 149.6938 | 13% | 906.6654 | 面管、横管、立柱25*25*1.0镀锌方钢管、底部横管、竖杆16*16*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
7 | 9 | 飘窗栏杆900mm高 | m | 186 | 127.2724 | 13% | 26750.1096 | 面管、横管、立柱25*25*1.0镀锌方钢管、底部横管、竖杆16*16*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
| 10 | 露台栏杆1100mm高 | m | 18.4 | 184.3482 | 13% | 3832.9668 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
8 | 11 | 天井栏杆1000mm | m | 28.8 | 159.2986 | 13% | 5184.2135 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
| 12 | 天井栏杆1100mm | m | 3.2 | 164.8076 | 13% | 595.9443 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施。
| 13 | 屋面防护栏杆1300mm | m | 8.7 | 164.468 | 13% | 1616.885 | 面管、立柱、扶手40*40*1.5镀锌方钢、横管32*32*1.2镀锌方钢管、竖杆25*25*1.0镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
| 14 | 楼梯栏杆900mm | m | 528.5 | 208.8723 | 13% | 124739.6029 | 成品塑木扶手，立柱40*40*1.5镀锌方钢管、横杆32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
| 15 | 楼梯靠墙扶手900mm | m | 528.5 | 100.652 | 13% | 60109.8575 | 成品塑木扶手，25*1.0镀锌圆钢支架，含埋件、盖板等配件（成活价格，详见图纸设计），按要求做好成品防护措施，安装时带保护膜，交房前拆除清理。
| 16 | 50系列普铝合金固定百叶窗 | m2 | 697.06 | 405.2774 | 13% | 319227.9729 | 铝管50*25*1.5铝合金固定框、铝管50*25*1.5开启扇框、30*15*1.0H型铝型材链接、70*0.8厚铝合金百叶，含成品不锈钢插销、合页、埋件等配件（成活价格，详见图纸设计）
| 17 | 50系列普铝合风井百叶窗 | m2 | 34.176 | 273.3495 | 13% | 10556.45 | 铝管50*25*1.5铝合金固定框、铝管50*25*1.5开启扇框、30*15*1.0H型铝型材链接、70*0.8厚铝合金百叶，含成品不锈钢插销、合页、埋件等配件（成活价格，详见图纸设计）
| 18 | 50系列普铝合金开启百叶 | m2 | 462.5 | 350.175 | 13% | 183010.2322 | 铝管50*25*1.5铝合金固定框、铝管50*25*1.5开启扇框、30*15*1.0H型铝型材链接、70*0.8厚铝合金百叶，含成品不锈钢插销、合页、埋件等配件（成活价格，详见图纸设计）
13 | 19 | 合价（元） |  |  |  |  | 993174.9032
说明 1.本表的综合单价中包括图纸内所有及深化图纸要求的加工费、购置费、采管费、装卸费、运输费、安装费、损耗、垃圾外运、扬尘治理、管理费、利润、税金、风险、材料检测检验费等一切费用； 2.单价中已包括但不限于完成承包范围内所有制作及安装工程的人工费、材料及损耗费、机械（含吊篮）费、检测费、运杂费、运输保险费、资料费、工程所需的各种设备材料检测费及试验费、材料场内二次运输费、材料的装卸及保管费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术处理及措施费（包括雨季及异常气候施工措施费）、安装调试费、管理费、安全文明施工措施费（包括施工区域围蔽等）、成品保护（塑料膜全包裹）、垃圾清运费、临时设施费及其他措施费、税金、利润、验收、涨价风险及所有虽未提及但在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用

## 05工程量计算底稿你
开元壹号·天逸铝合金门窗表
序号 | 窗号 | 宽(mm) | 高(mm) | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7-23F奇 | 7-23F偶 | 24F | 机房层 | 数量合计 | 面积（㎡） | 门窗系列 | 玻璃规格 | 位置 | 备注
1 | C4616 | 4550 | 1600 | 5F: 2 |  | 2 | 14.56 | 50系列普铝固定窗 | 6mm | 5F露台
2 | C0816 | 800 | 1600 | 5F: 4 |  | 4 | 5.12 | 50系列普铝固定窗 | 6mm | 5F露台
3 | C1116 | 1050 | 1600 | 5F: 8 |  | 8 | 13.44 | 50系列普铝固定窗 | 6mm | 5F露台
4 | C1516 | 1450 | 1600 | 5F: 2 |  | 2 | 4.64 | 50系列普铝固定窗 | 6mm | 5F露台
5 | C1416 | 1400 | 1600 | 5F: 2 |  | 2 | 4.48 | 50系列普铝固定窗 | 6mm | 5F露台
6 | C2516 | 2500 | 1600 | 5F: 16 |  | 16 | 64 | 50系列普铝固定窗 | 6mm | 5F露台
50系列普铝固定窗合计 | [13 empty] | 34 | 106.24
1 | C1520a | 1500 | 2000 | 4F: 2 |  | 2 | 6 | 60系列普铝固定窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
60系列普铝固定窗合计 | [13 empty] | 2 | 6
1 | NC1823 | 1800 | 2250 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 78 | 315.9 | 60系列铝合金断桥耐火外开窗 | 6防火+12A+6+12A+6Low-E | 卧室
2 | NPC2023 | 2000 | 2250 | 6F: 4; 7-23F奇: 4; 7-23F偶: 4; 24F: 4 |  | 76 | 342 | 60系列铝合金断桥耐火外开窗 | 6防火+12A+6+12A+6Low-E | 卧室
3 | NC2223 | 2200 | 2250 | 5F: 4; 6F: 4; 7-23F奇: 4; 7-23F偶: 4 |  | 38 | 188.1 | 65系列铝合金断桥耐火外开窗 | 8防火+9A+8+9A+8Low-E | 卧室
4 | NPC2018 | 2000 | 1750 | 5F: 4 |  | 4 | 14 | 60系列铝合金断桥耐火外开窗 | 6防火+12A+6+12A+6Low-E | 卧室
60系列铝合金断桥耐火外开窗合计 | [13 empty] | 196 | 860
1 | NC0815 | 800 | 1450 | 6F: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 22 | 25.52 | 60系列铝合金断桥耐火上悬窗 | 6防火+12A+6+12A+6Low-E | 卧室
60系列铝合金断桥耐火上悬窗合计 | [13 empty] | 22 | 25.52
2 | C2421 | 2400 | 2050 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 40 | 196.8 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 卧室
3 | ZJC3323 | 3320 | 2250 | 6F: 4; 7-23F奇: 4; 7-23F偶: 4; 24F: 4 |  | 76 | 567.72 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 卧室
4 | C2923 | 2900 | 2250 | 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 38 | 247.95 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 起居室阳台
5 | C2723 | 2700 | 2250 | 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 38 | 230.85 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 起居室阳台
9 | C1418 | 1400 | 1800 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 40 | 0 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 前室
10 | ZJC3318 | 3320 | 1750 | 5F: 4 |  | 4 | 23.24 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 卧室
11 | C2718 | 2700 | 1750 | 5F: 2 |  | 2 | 9.45 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 起居室阳台
12 | C2918 | 2900 | 1750 | 5F: 2 |  | 2 | 10.15 | 65系列铝合金断桥外开窗 | 扇面积大于3m2，8+9A+8+9A+8Low-E； | 起居室阳台
14 | C1523 | 1450 | 2300 | 2F: 2; 3F: 2; 4F: 2 |  | 6 | 20.01 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
15 | C1423 | 1400 | 2300 | 2F: 2; 3F: 2; 4F: 2 |  | 6 | 19.32 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
16 | C2523 | 2500 | 2300 | 2F: 14; 3F: 15; 4F: 14 |  | 43 | 247.25 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
17 | C2523a | 2500 | 2300 | 2F: 2; 3F: 1; 4F: 2 |  | 5 | 28.75 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
22 | C1820 | 1800 | 2000 | 2F: 4; 3F: 4 |  | 8 | 28.8 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
| C1820a | 1800 | 2000 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 14.4 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
23 | C1620 | 1600 | 2000 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 12.8 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店走道
26 | C1110 | 1100 | 1000 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 4.4 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
27 | C1320 | 1300 | 2000 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 10.4 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
28 | C1010 | 1000 | 1000 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 4 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
31 | C1520 | 1500 | 2000 | 2F: 2; 3F: 3 |  | 5 | 15 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 物业管理用房
32 | C3620 | 3600 | 2000 | 2F: 4 |  | 4 | 28.8 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店公寓
35 | C1523a | 1460 | 2199 | 1F: 2 |  | 2 | 0 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 商业
| ZJC3318 | 3320 | 1750 | 5F: 4 |  | 4 | 0 | 60系列铝合金断桥外开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 卧室
60系列铝合金断桥外开窗合计 | [13 empty] | 339 | 1720.09
1 | C1215 | 1200 | 1450 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 40 | 69.6 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 公共走道
| C1524 | 1500 | 2350 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 40 | 141 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 合用前室
| C1115 | 1100 | 1450 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 70.18 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C1515 | 1500 | 1450 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2; 24F: 2 |  | 40 | 87 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C1418 | 1400 | 1800 | 4F: 2; 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2 |  | 40 | 100.8 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 合用前室
| c1320a | 1300 | 2000 | [10 empty] | 6 | 15.6 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店走道
| C1216 | 1200 | 1550 | 4F: 2 |  | 2 | 3.72 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店走道
| C1415 | 1400 | 1450 | 4F: 2 |  | 2 | 4.06 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 合用前室
| C1515d | 1500 | 1450 | 4F: 2 | 2 | 4 | 8.7 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 合用前室
| C1515C | 1500 | 1500 | 4F: 2 |  | 2 | 4.5 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C1420 | 1400 | 2000 | [10 empty] | 4 | 11.2 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店走道
| C1517 | 1500 | 1740 | 3F: 2 |  | 2 | 5.22 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C1520b | 1500 | 2000 | 3F: 2 |  | 2 | 6 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C1512 | 1500 | 1150 | 2F: 2 |  | 2 | 3.45 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C1511 | 1500 | 1070 | 2F: 2 |  | 2 | 3.21 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间
| C0627 | 600 | 2700 | [10 empty] | 1 | 1.62 | 60系列普通铝合金平开窗 | 5+12A+5中空玻璃 | 楼梯间 | bar: 1F
60系列普通铝合金外开窗 | [14 empty] | 535.86
1 | C0815 | 800 | 1450 | 5F: 12; 6F: 10; 7-23F奇: 12; 7-23F偶: 10; 24F: 10 | 4 | 222 | 257.52 | 60系列铝合金断桥上悬窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 卫生间/厨房
2 | C0915 | 900 | 1450 | 5F: 4; 6F: 4; 7-23F奇: 4; 7-23F偶: 4; 24F: 4 |  | 80 | 104.4 | 60系列铝合金断桥上悬窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 卧室
3 | C0715 | 700 | 1450 | 5F: 6; 6F: 6; 7-23F奇: 6; 7-23F偶: 6; 24F: 6 |  | 120 | 121.8 | 60系列铝合金断桥上悬窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 厨房
4 | C0820 | 800 | 2000 | 2F: 4; 3F: 4; 4F: 4 |  | 12 | 19.2 | 60系列铝合金断桥上悬窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 酒店卫生间
60系列铝合金断桥上悬窗合计 | [13 empty] | 434 | 502.92
1 | M0510 | 500 | 1000 |  | 18 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 128 | 64 | 60系列铝合金断桥内开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 空调机位
2 | GC1820 | 1800 | 2000 | [10 empty] | 1 | 3.6 | 60系列铝合金断桥内开窗 | 5+12A+5+12A+5Low-E | 社区 | bar: 1F
60系列铝合金断桥内开窗合计 | [13 empty] | 128 | 67.6
1 | FTLM2122 | 2050 | 2200 | 24F: 4 |  | 4 | 18.04 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 卧室
2 | TLM2422 | 2400 | 2200 | 24F: 0 |  | 0 | 0 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 起居室
3 | TLM3322 | 3300 | 2200 | 24F: 2 |  | 2 | 14.52 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 卧室
4 | TLM2722 | 2700 | 2200 | 24F: 0 |  | 0 | 0 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 起居室
5 | TLM2124 | 2050 | 2350 | 5F: 4; 6F: 4; 7-23F奇: 4; 7-23F偶: 4 |  | 76 | 366.13 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 卧室
6 | TLM2724 | 2700 | 2350 | 5F: 0; 6F: 0; 7-23F奇: 0; 7-23F偶: 0 |  | 0 | 0 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 起居室
7 | TLM3328 | 3300 | 2760 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2 |  | 38 | 346.104 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 卧室
8 | TLM2424 | 2400 | 2350 | 5F: 0; 6F: 0; 7-23F奇: 0; 7-23F偶: 0 |  | 0 | 0 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 起居室
9 | TLM2924 | 2900 | 2350 | 5F: 2; 6F: 2; 7-23F奇: 2; 7-23F偶: 2 |  | 38 | 258.97 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 卧室
90系列普铝推拉门合计 | [13 empty] | 158 | 1003.764
10 | TLM2029a | 2000 | 2900 | 2F: 4; 3F: 4; 4F: 4 |  | 12 | 69.6 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店公寓
11 | TLM3029 | 2950 | 2900 | 4F: 8 |  | 8 | 68.44 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店公寓
12 | TLM3629 | 3600 | 2900 | 3F: 4 |  | 4 | 41.76 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店公寓
13 | TLM2029 | 2000 | 2900 | 2F: 4; 3F: 4 |  | 8 | 46.4 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店公寓
14 | TLM2429 | 2400 | 2900 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 27.84 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 酒店公寓
15 | TLM2329 | 2300 | 2900 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 26.68 | 90系列普铝推拉门 | 6+12A+6中空玻璃 | 酒店公寓
16 | TLM2729 | 2700 | 2900 | 2F: 2; 3F: 2 |  | 4 | 31.32 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店公寓
17 | TLM3029 | 2950 | 2900 | 2F: 8; 3F: 8; 4F: 0 |  | 16 | 136.88 | 90系列普铝推拉门 | 5+12A+5中空玻璃 | 酒店公寓
90系列普铝推拉门合计 | [13 empty] | 376 | 448.92
1 | MLC5441 | 5400 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 43.74 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
2 | MLC4941 | 4900 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 39.69 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
3 | MLC4641 | 4600 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 37.26 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
4 | MLC7041 | 7000 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 56.7 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
5 | MLC5741 | 5700 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 46.17 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
6 | MLC7041a | 7000 | 4050 | [10 empty] | 1 | 28.35 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
7 | MLC6841 | 6800 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 55.08 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
8 | MLC7041b | 7000 | 4050 | [10 empty] | 1 | 28.35 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
9 | MLC4128 | 2800 | 4050 | [10 empty] | 1 | 11.34 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
10 | M1421 | 1400 | 2100 | 1F: 4 |  | 4 | 11.76 | 60系普通铝合金平开门 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
11 | M1841c | 1800 | 4050 | [10 empty] | 1 | 7.29 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
12 | M1841b | 1800 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 14.58 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
13 | M1841a | 1800 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 14.58 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
14 | M1841 | 1800 | 4050 | 1F: 2 |  | 2 | 14.58 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
15 | MLC2343 | 2300 | 4300 | 1F: 2 |  | 2 | 19.78 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
16 | MLC4443 | 4350 | 4300 | 1F: 2 |  | 2 | 0 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
17 | M1539 | 1500 | 3850 | 1F: 2 |  | 2 | 11.55 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
18 | M1429 | 1400 | 2878 | 1F: 2 |  | 2 | 8.0584 | 60系普通铝合金平开门 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业
19 | MLC4243 | 4200 | 4300 | [10 empty] | 1 | 18.06 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
20 | MLC6843 | 6800 | 4300 | [10 empty] | 1 | 29.24 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
21 | MLC4143 | 4100 | 4300 | [10 empty] | 1 | 17.63 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
22 | M1841d | 1800 | 4050 | [10 empty] | 1 | 7.29 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 卫生间 | bar: 1F
23 | MLC4128a | 2800 | 4050 | [10 empty] | 1 | 11.34 | 门联窗100*50*2铝合金扁管+46系列普铝地弹门型材 | 5+12A+5中空玻璃 | 商业 | bar: 1F
60系普通铝合金平开门合计 | [13 empty] | 39 | 532.4184
总计 | [13 empty] | 1570 | 5809.3324

## 主要材料品牌单价
门窗工程材料品牌及单价表（样表）
工程名称：洛阳市洛龙区开元壹号·天逸项目铝合金门窗、幕墙制作安装工程
序号 | 名称 | 单位 | 规格及型号 | 不含增值税单价 | 备注
1 | 铝合金型材
1.1 | 50系列普铝固定窗 | t | 依据招标要求 | 22489.3542
1.2 | 60系列普铝固定窗 | t | 依据招标要求 | 22489.3542
1.3 | 60系列普通铝合金平开窗 | t | 依据招标要求 | 22489.3542
1.4 | 60系列断桥铝合金 | t | 依据招标要求 | 23376.5082
1.5 | 100系列断桥铝合金 | t | 依据招标要求 | 22489.3542
1.6 | 100系列普铝 | t | 依据招标要求 | 22489.3542
2 | 门窗五金（含执手）
2.1 | 50系列普铝固定窗 | 套 | - | -
2.2 | 60系列普铝固定窗 | 套 | - | -
2.3 | 60系列普通铝合金平开窗 | 套 | 依据招标要求 | 60.6813
2.4 | 60系列断桥铝合金外开窗 | 套 | 依据招标要求 | 60.6813
2.5 | 60系列断桥铝合金上悬 | 套 | 依据招标要求 | 58.9957
2.6 | 60系普通铝合金平开门 | 套 | 依据招标要求 | 220.2803
2.7 | 100系列普铝推拉门 | 套 | 依据招标要求 | 46.5756
2.8 | 100系列断桥推拉门 | 套 | 依据招标要求 | 46.5756
2.9 | 60铝合金耐火外平开门（单扇） | 套 | 依据招标要求 | 116.7495
2.1 | 60系列铝合金断桥耐火上悬窗 | 套 | 依据招标要求 | 151.313
3 | 玻璃
3.1 | 6mm单层钢化玻璃 | ㎡ | 依据招标要求 | 39.9219
3.2 | 6+12A+6钢化双白玻 | ㎡ | 依据招标要求 | 95.8126
3.3 | 5防火+12A+5+12A+5Low-E | ㎡ | 依据招标要求 | 175.6565
3.4 | 6防火+12A+6+12A+6Low-E | ㎡ | 依据招标要求 | 190.6565
3.5 | 5+12A+5+12A+5Low-E | ㎡ | 依据招标要求 | 113.5557
3.6 | 6+12A+6+12A+6Low-E | ㎡ | 依据招标要求 | 147.2676
4 | 密封材料
4.1 | 密封胶 | 支 | 依据招标要求 | 7.5408
4.2 | 中性硅酮耐候胶 | 支 | 依据招标要求 | 13.3073
4.3 | 聚氨酯发泡剂 | 支 | 依据招标要求 | 19.5174
4.4 | 组角结构胶 | 支 | 依据招标要求 | 23.066
5 | 辅材及其他
5.1 | 三元乙丙胶条 | kg | 依据招标要求 | 21.2917
5.2 | 毛条 | m | 依据招标要求 | 0.18
6 | 镀锌钢材 | kg | 依据招标要求 | 4.3471
7 | 氟碳喷涂钢材 | kg | 依据招标要求 | 7.1471
8 | 镀锌方钢管 | kg | 依据招标要求 | 4.3471
9 | 热镀锌钢板 | kg | 依据招标要求 | 4.6471
注：1、投标人须分项说明其投标价格中所包括的关于技术规范规定之主要物料限制范围内所选用上述物料的产地来源及其到工地材料价格；若属于进口或合资产品，亦需一并作出说明；以便评标,及作为本工程内有关计日工作类工程变更的计价基础。上表所报材料价格应与分部分项工程量清单中同样材料的价格一致，列项不全时自行补充。投标单位选用品牌需满足招标文件要求，同时满足消防品牌库及环保品牌库要求。

## 五金配置表
门窗五金主要配置（坚朗，配件名称可根据时间情况适当增减）
序号 | 门窗类型 | 配件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 铝合金平开窗 | 执 手 | CZS309 | 1 | 14.8 | 14.8
|  | 传动杆 | LZDC02-800 | 1 | 8.4 | 8.4
|  | 锁 座 | ZA1-6A | 2 | 1.5 | 3
|  | 防坠落器 | FTQ101A | 1 | 7.2 | 7.2
|  | 滑 撑 | HCC40-16 | 2 | 17.5 | 35 | 16寸
68.4
2 | 铝合金外悬窗 | 执手 | CZS309 | 1 | 14.8 | 14.8
|  | 滑撑 | HCC60-16 | 2 | 17.8 | 35.6 | 16寸
|  | 铝杆 | LZDC02-600 | 1 | 7.6 | 7.6
|  | 锁座 | ZA1-6A | 2 | 1.5 | 3
|  | 风撑 | FC310-10 | 2 | 5.5 | 5.5
66.5
3 | 铝合金内开窗 | 执手 | LCZS58 | 1 | 14.8 | 14.8
|  | 传动杆 | LZDC03-800 | 1 | 8 | 8
|  | 锁块 | ZA1-6A | 2 | 1.5 | 3
|  | 合页 | CJ4 | 2 | 8 | 16
|  | 垫块 | N33A | 1 | 0.3 | 0.3
|  | 支撑块 | N34A | 1 | 1.8 | 1.8
|  | 风撑 | FC310-10 | 1 | 5.5 | 5.5
49.4
4 | 铝合金推拉门 | 月牙锁 | Y06A/I | 1 | 5.3 | 5.3
|  | 锁钩 | Y05-18 | 1 | 1.3 | 1.3
|  | 单滑轮 | CL11 | 4 | 8.8 | 35.2
41.8
5 | 铝合金平开门（单扇） | 执手 | MZS08 | 1 | 29.2 | 29.2
|  | 门锁 | MSC32/II | 1 | 35.6 | 35.6
|  | 锁芯 | KIL3272/T | 1 | 36.7 | 36.7
|  | 框面板 | KMB180A | 1 | 3.6 | 3.6
|  | 合页 | J5C | 3 | 20 | 60 | 110公斤大承重
165.1
6 | 铝合金平开门（双扇） | 执手 | MZS08 | 1 | 29.2 | 29.2
|  | 门锁 | MSC32/II | 1 | 35.6 | 35.6
|  | 锁芯 | KIL3272/T | 1 | 36.7 | 36.7
|  | 框面板 | KMB180A | 1 | 3.6 | 3.6
|  | 合页 | J5C | 6 | 20 | 120 | 110公斤大承重
|  | 门插销 | MCX310 | 2 | 9 | 18
|  | 锁块 | SK20 | 2 | 2.6 | 5.2
248.3
7 | 耐火外开窗五金 | 执手 | CZS309-L60 | 1 | 14.8 | 14.8
|  | 耐火一体铝杆 | LSCDG22-800 | 1 | 22.4 | 22.4
|  | 斜锁 | LKS11 | 1 | 8.4 | 8.4
|  | 锁块 | LSK43 | 2 | 1.5 | 3
|  | 合页 | LYHE12 | 2 | 15 | 30
|  | 温控闭窗器 | LBCQ11 | 1 | 53 | 53
131.6
8 | 耐火上悬窗五金 | 执手 | CZS309-R-L60 | 1 | 14.8 | 14.8
|  | 锁块 | LSK43 | 2 | 1.44 | 2.88
|  | 锁闭传动杆 | LSCDG21 | 1 | 17.6 | 17.6
|  | 斜锁 | LKS11 | 1 | 8.4 | 8.4
|  | 耐火铝杆 | NHG05-300 | 2 | 10.64 | 21.28
|  | 闭窗器 | LBCQ12 | 1 | 48 | 48
|  | 铰链 | ZHS10 | 2 | 28.8 | 57.6
170.56

## 玻璃调整表
玻璃调整清单
工程名称：洛阳市洛龙区开元壹号·天逸项目铝合金门窗、幕墙制作安装工程
序号 | 名称及型号 | 单位 | 非钢化单价（元） | 钢化单价（元） | 单面low-e（元） | 备注
1 | 6mm单层钢化玻璃 | m2 | 33.7119 | 8 | 10
2 | 6+12A+6钢化双白玻 | m2 | 95.8126 | 8 | 10
3 | 5防火+12A+5+12A+5Low-E | m2 | 165.6565 | - | 10 | 防火玻璃不需要增加钢化费
4 | 6防火+12A+6+12A+6Low-E | m2 | 175.6565 | - | 10
5 | 5+12A+5+12A+5Low-E | m2 | 113.5557 | 24 | 10
6 | 6+12A+6+12A+6Low-E | m2 | 132.2676 | 26 | 10
7 | 8+9A+8+9A+8Low-E | m2 | 196.1427 | 30 | 15
8 | 8防火+9A+8+9A+8Low-E | m2 | 244.8545 | - | 15
9 | 5+12A+5 | m2 | 81.6182 | 10 | 10

## 栏杆工程量计算书
| 图样 | 尺寸 | 高度 | 长度 | 数量 | 所在楼层
[6 empty] | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7~23奇数 | 7~23偶数 | 24F
序号 |  | 1800 | 500 | 1800 | 8 | 4 | 4 | [6 empty] | 14.4 | 公寓阳台 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，
1 |  | 2100 | 500 | 2100 | 8 | 4 | 4 | [6 empty] | 16.8 | 公寓阳台 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，
2 |  | 2250 | 500 | 2250 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 13.5 | 公寓阳台
3 |  | 2350+1320 | 500 | 3670 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 22.02 | 公寓阳台
4 |  | 2700 | 500 | 2700 | 4 | 2 | 2 | [6 empty] | 10.8 | 公寓阳台
5 |  | 2700 | 500 | 2700 | 8 | 8 | [7 empty] | 21.6 | 公寓阳台
|  | 2700 | 1100 | 2700 | 8 |  | 8 | [6 empty] | 21.6 | 公寓阳台 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，
|  | 2700 | 1000 | 2700 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 21.6 | 公寓阳台 | 面管、立柱、扶手40*40*1.2镀锌方钢、横管32*32*1.0镀锌方钢管、竖杆19*19*0.8镀锌方钢管，
6 |  | 1450 | 300 | 1450 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 8.7 | 封闭阳台
7 |  | 1400 | 300 | 1400 | 6 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 8.4 | 封闭阳台
8 |  | 2500 | 300 | 2500 | 48 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 120 | 封闭阳台
9 |  | 4000+1400 | 500 | 5400 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 10.8 | 开敞阳台
|  | 5530+1320 | 1000 | 6850 | 76 |  |  |  | 4 | 4 | 36 | 32 |  | 520.6 | 开敞阳台
|  | 5530+1320 | 1100 | 6850 | 4 | [7 empty] | 4 | 27.4 | 开敞阳台
|  | 1800 | 1100 | 1800 | 4 | [7 empty] | 4 | 7.2 | 露台
|  | 1340 | 1000 | 1340 | 76 |  |  |  | 4 | 4 | 36 | 32 |  | 101.84 | 空调
|  | 1340 | 1100 | 1340 | 4 | [7 empty] | 4 | 5.36 | 空调
|  | 2000 | 1000 | 2000 | 38 |  |  |  | 2 | 2 | 18 | 16 |  | 76 | 开敞阳台
|  | 2000 | 1100 | 2000 | 2 | [7 empty] | 2 | 4 | 开敞阳台
|  | 2500 | 1000 | 2500 | 38 |  |  |  | 2 | 2 | 18 | 16 |  | 95 | 开敞阳台
|  | 2500 | 1100 | 2500 | 2 | [7 empty] | 2 | 5 | 开敞阳台
|  | 1500 | 1000 | 1500 | 36 |  |  |  |  | 2 | 18 | 16 |  | 54 | 开敞阳台
|  | 1500 | 1100 | 1500 | 2 | [7 empty] | 2 | 3 | 开敞阳台
|  | 1600 | 1000 | 1600 | 18 |  |  |  |  | 2 |  | 16 |  | 28.8 | 天井
|  | 1600 | 1100 | 1600 | 2 | [7 empty] | 2 | 3.2 | 天井
|  | 1000 | 1000 | 1000 | 38 |  |  |  | 2 | 2 | 18 | 16 |  | 38 | 开敞阳台
|  | 1000 | 1100 | 1000 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 开敞阳台
|  | 750+1350+750 | 600 | 2850 | 40 |  |  |  | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 114 | 空调
|  | 650+2550 | 900 | 3200 | 40 |  |  |  | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 128 | 飘窗
|  | 1450 | 900 | 1450 | 40 |  |  |  | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 58 | 飘窗
|  | 2900 | 300 | 2900 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5.8 | 封闭阳台
|  | 2700 | 300 | 2700 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5.4 | 封闭阳台
|  | 2900 | 350 | 2900 | 36 |  |  |  |  | 2 | 18 | 16 |  | 104.4 | 封闭阳台
|  | 2700 | 350 | 2700 | 36 |  |  |  |  | 2 | 18 | 16 |  | 97.2 | 封闭阳台
|  | 2900 | 1100 | 2900 | 2 | [7 empty] | 2 | 5.8 | 露台
|  | 2700 | 1100 | 2700 | 2 | [7 empty] | 2 | 5.4 | 露台
[5 empty] | 660 | 42 | 44 | 32 | 24 | 28 | 234 | 224 | 32 | 1785.62

## 百叶工程量计算书
百叶明细计算书
序号 | 楼号 | 型号 | 宽度（m） | 高度（m） | 个数 | 层数 | 总面积（㎡） | 备注
1 | 1#楼 | BYC-1116 | 1.05 | 1.6 | 2 | 1 | 3.36 | 铝合金固定防雨百叶 | 排风井
2 | 1#楼 | BYC-2816 | 2.8 | 1.6 | 2 | 1 | 8.96 | 铝合金固定防雨百叶 | 排风井
3 | 1#楼 | BYC-1413 | 1.4 | 1.27 | 2 | 1 | 3.556 | 铝合金固定防雨百叶 | 排风井
4 | 1#楼 | BYC-1531 | 1.5 | 3.05 | 4 | 1 | 18.3 | 铝合金固定防雨百叶 | 排风井
5 | 1#楼 | KBYC-1123 | 1.1 | 2.3 | 16 | 1 | 40.48 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
6 | 1#楼 | KBY-1423 | 1.4 | 2.3 | 16 | 1 | 51.52 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
7 | 1#楼 | KBY-1167 | 1.1 | 6.7 | 1 | 1 | 7.37 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1499 | 1.4 | 9.9 | 7 | 1 | 97.02 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1822 | 1.8 | 2.25 | 40 | 1 | 162 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1022 | 1.05 | 2.25 | 78 | 1 | 184.275 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1017 | 1.05 | 1.75 | 2 | 1 | 3.675 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1622 | 1.6 | 2.25 | 40 | 1 | 144 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1416 | 1.4 | 1.6 | 3 | 1 | 6.72 | 空调机位、铝合金固定通风百叶
| 1#楼 | KBY-1823 | 1.8 | 2.3 | 4 | 1 | 16.56 | 空调机位、铝合金开启通风百叶
| 1#楼 | KBY-1423A | 1.4 | 2.3 | 4 | 1 | 12.88 | 空调机位、铝合金开启通风百叶
8 | 1#楼 | KBY-1323 | 1.3 | 2.3 | 4 | 1 | 11.96 | 空调机位、铝合金开启通风百叶
9 | 1#楼 | KBY-11107 | 1.1 | 10.75 | 4 | 1 | 47.3 | 空调机位、铝合金开启通风百叶
10 | 1#楼 | KBY-1417 | 1.4 | 1.75 | 6 | 1 | 14.7 | 空调机位、铝合金开启通风百叶
11 | 1#楼 | KBY-1422 | 1.4 | 2.25 | 114 | 1 | 359.1 | 空调机位、铝合金开启通风百叶
78 | 小计 | [5 empty] | 1193.736