## 清单报价说明
工程量清单报价说明
一、工程概况:
1 | 工程概况:天逸项目供配电工程。
2 | 其他事项： （1）施工现场的实际情况：投标单位自行勘察。 （2）交通运输情况：投标单位自行勘察。 （3）自然地理条件及环境保护要求：见招标文件中合同条款。 （4）施工工期：见招标文件/合同文件。 （5）水电接口：甲方现场协调水电接驳点，自行接驳、水电费在综合单价内已包括。
二、投标报价说明:
1 | 投标人应对本工程招标范围、内容、技术说明、采用规范要求、合同条件、质量标准、工期进度要求、施工现场情况、工程所在地的周围环境、交通等与工程施工有关的所有情况进行详细了解和研究,自行组织现场踏勘了解施工现场实际情况并调查市场价格及工程所在地相关建筑市场管理政策、法律和规定，根据自行编制的施工组织设计或施工方案，结合本企业的自身技术资质情况、经济物质资源情况、经营能力、组织管理能力，或参考项目所在地有关计价规则、技术装备水平、管理水平，工程实际情况、风险程度等自主报价，投标报价被认为能够全面履行应尽的义务和应承担的责任。
2 | 工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、施工组织设计、施工技术措施、施工场地硬化、安全维护、文明工地施工措施，或参考郑州市有关地方性技术、安全、文明施工要求规定（如商品混凝土、预拌砂浆、扬尘治理、防霾治霾等），投标人作为一个有经验的承包商可以预见的与工程施工有关的一切因素，均应在投标报价中统一考虑，不再另外计取任何其他费用。
3 | 投标人的投标报价必须在合理范围内，不允许不平衡报价，不允许对相同的清单项报不同的价格。如投标人的某些综合单价与市场价格相差较大，招标人有权要求投标人对其作出澄清说明，并且招标人有权在中标后对其单价进行平衡调整；如出现相同清单项报不同单价，招标人有权按照最低价格执行。
4 | 工程量清单投标报价表中列明的所有需要填报的单价和总价，投标人均应填报。投标报价清单上，无论工程量是否列明，有无填写单价或合价项目，没有列出的费用，固定总价包干部分视为已分配到有关项目的单价或合价中（不得以图纸设计深度不足、图纸设计与规范矛盾等理由在合同承包范围内提出因工程量的增减而调整合同总价），如工程中确实发生,招标人视为该项费用已全部包含在工程量清单的其它项目单价或总价中。投标人应仔细检查投标总报价各部分的金额合计应等于总金额。
5 | 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，如有错误和疑义，请以书面形式提出，如没有提出，则表明对招标文件的全部内容已理解并且接受，对此产生的全部责任由投标人承担。投标人必须按招标文件要求进行报价，不得对招标文件内容进行实质性改变，如出现投标文件同招标文件不一致的地方以招标文件为准，表格中的数字均有公式链接关系，请投标人自行检查，保证其正确性，否则因数据链接导致的错误责任由投标人承担。
6 | 本招标清单所列清单项各投标人不得调整，招标人提供参考清单工程量，投标人根据招标人提供的招标范围、承包内容、施工图纸等资料対参考工程量进行复核，投标人对投标工程量的准确性负责，投标工程量偏差的风险在包干总价范围内不予调整；招标人提供的表格格式、序号、清单项目等投标人如确认有明显错误或漏项时需在投标答疑时以书面形式提出，经招标人确认书面回复后统一调整。
7 | 投标人填报的含税固定总价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、措施费、风险、增值税等不含增值税的一切费用，并考虑合同文件中明示或暗示的所有责任、义务因素涉及的费用，详见合同文件模板；若承包范围发生变化，合同内有相同或相似综合单价的项目仍需执行原合同约定的综合单价。
8 | 招标文件中的合同条款将作为中标后的施工合同，请仔细阅读并在报价中充分考虑，一切以合同条款为准。
三、工程量清单编制依据及计算规则
1 | 本清单工程量依据招标文件、招标图纸计算，采用含增值税综合单价格式报价，增值税率在投标报价报价表中单独列出，计入投标总报价。增值税税率若发生调整时按不含增值税单价不变的原则进行调整单价和总价；
四、其他计价说明
1 | 本次招标范围从10kV昂扬开关站-居民配-电表箱；包含居民配、商业专用配和公用配及充电桩配电等，充电桩配包含从箱变到电表箱（含电表箱）的所有施工内容，土建部分包含所有配电室的电缆沟、墙面、地面、顶面。清单已按审核版图纸修改，关于柜体配置的相关调整的不再清单内在显示，报价结合修改图纸进行重新调整柜体配置进行报价。其他变更未在清单内修改的，要在报价内综合考虑，清单不再调整。（住宅配增加防水要求，要达到验收标准，费用综合堪虑在本次报价内）
以下内容为空白。

## 天逸供配电清单汇总表
天逸供配电项目汇总表
序号 | 名称 | 工程造价 （元） | 备注
一 | 高压进线小计 | 718983.2416
二 | 10kV/0.4kV电缆桥架小计 | 32096.5433
三 | 电气设备安装小计 | 3035985.1225
四 | 土建小计 | 215209.7977
五 | 监理费 | 25000
六 | 资产评估费 | 23000
七 | 包含移交送电完成的所有费用 | 320000
八 | 合计 | 4370274.7051
备注： | 1.含税固定总价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。 2.若对工程量清单存疑，请在招标文件约定的期限内提出，经招标人确认后补发此项清单。招标文件约定的期限内若无异议，本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 天逸供配电清单与计价表
天逸供配电清单与计价表
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 g | 其中：各子项构成（元） |  |  |  |  | 含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e) | 含税合价(元)=g*f | 品牌
[5 empty] | 人工费 a | 主材费 b | 机械、辅材及其他c | 管理费及利润 d=(a+b+c)*费率 | 税金 e=(a+b+c+d)*费率
9%
一 | 高压进线小计 | [9 empty] | 718983.2416
1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*400 3.敷设方式、部位:沿电缆沟或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 2280 | 18.59 | 141.95 | 3.91 | 6.27 | 15.3648 | 186.0848 | 424273.344 | 郑一/明星
2 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*120 3.敷设方式、部位:沿电缆沟或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 440 | 10.77 | 61.11 | 2.72 | 3.7 | 7.047 | 85.347 | 37552.68 | 郑一/明星
3 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*400 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 197.96 | 653.42 | 0 | 57.74 | 81.8208 | 990.9408 | 3963.7632
4 | 电力电缆中间头 | 1.名称:电力电缆中间头 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*400 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 289.87 | 2133.43 | 0 | 84.33 | 225.6867 | 2733.3167 | 10933.2668
5 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*120 3.规格:铝芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 106.84 | 485.71 | 0 | 31.15 | 56.133 | 679.833 | 5438.664
6 | 电缆保护管（顶管） | 1.名称:电缆保护管（顶管） 2.材质:MPP 3.规格:4位φ180（壁厚12） 4.敷设方式:顶管敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 230 | 160 | 280 | 148 | 100 | 61.92 | 749.92 | 172481.6
7 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:4位φ180（壁厚12） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 10 | 80 | 140 | 120 | 40 | 34.2 | 414.2 | 4142
8 | 新建检查井 | 1、名称:新建B型手孔电缆井（做法详见图纸HY-230037-D0106-11） 2、做法：受力钢筋保护层厚度除基础为30mm外,梁、圈梁为35mm,板为 25mm,未标注的纵筋锚固长度为35d。除垫层混凝土等级为C10外,其余均为C30。 3、电缆井位置见电缆走径图。图中控制标高:路面标高根据井所在的位置为人行道路面、行车道或花坛设计标高;当图中埋管深度、数 量、材质与电缆排管断面冲突时,以电缆断面图为准。 4、图中铁件外露部分均进行热镀锌防腐处理,无缝钢管管内外热镀锌。 5、砖砌体采用Mu10烧结普通砖及M10水泥砂浆砌筑。 6、排管穿入电缆后,管两端用ZFD-S塑性无机电缆防火堵料封堵150长,且要求封堵密实以防止积水及易燃易爆气体进入。 7、预制盖板20厚1:2水泥砂浆坐浆。 8、砖砌体要求横缝竖缝均必须做到砂浆饱满,表面平整,砖缝均匀。电缆井侧壁内外做聚合物防水砂浆防水层,做法见图集02J331中88页,与预埋管结合处抹成45%%D喇叭口(井内侧)。土方施工见地下水时,不设渗水设施。 9、盖板详见后图:砖砌井盖板图。安装时注意盖板型号两端及板缝间应调整均匀,并及时用热沥青混合料填实严密。沥青混合填缝料重量比例为:石油沥青:石棉粉:水泥:锯末 10、成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸HY-230037-D0106-11。 | 座 | 3 | 1600 | 5000 | 1200 | 850 | 778.5 | 9428.5 | 28285.5
9 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:一般土（电缆保护管及检查井） 2.挖土深度:满足施工要求 | m3 | 385.2859 | 34.4 | 0 | 1.37 | 14.95 | 4.5648 | 55.2848 | 21300.4537
10 | 回填土 | 1.名称:回填土方（电缆保护管及检查井） 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 343.0498 | 19.31 |  | 0.25 | 8.82 | 2.5542 | 30.9342 | 10611.9699
二 | 10kV/0.4kV电缆桥架小计 | [9 empty] | 32096.5433
1 | 桥架 | 1.名称:10kV公用 2.型号:200x150 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 36.5 | 24.27 | 35.22 | 1.21 | 7.56 | 6.1434 | 74.4034 | 2715.7241
2 | 桥架 | 1.名称:10kV公用 2.型号:300x200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 30 | 38.8 | 51.67 | 1.91 | 12.09 | 9.4023 | 113.8723 | 3416.169
3 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:200x150 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 6 | 24.27 | 35.22 | 1.21 | 7.56 | 6.1434 | 74.4034 | 446.4204
4 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:300x200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 145.8 | 38.8 | 51.67 | 1.91 | 12.09 | 9.4023 | 113.8723 | 16602.5813
5 | 桥架 | 1.名称:住宅桥架 2.型号:400*200 3.其它:满足图纸要求，满足接地要求，满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 12.2 | 38.8 | 65.97 | 1.91 | 12.09 | 10.6893 | 129.4593 | 1579.4035
12 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.其它:满足设计及规范相关要求 | KG | 350 | 8.96 | 6.83 | 0.68 | 2.76 | 1.7307 | 20.9607 | 7336.245
三 | 电气设备安装小计 | [9 empty] | 3035985.1225
3.1 | 新建住宅生活专用配（2*630kVA） 供1#楼住宅生活用电 | [9 empty] | 1317434.0485
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T1、T2 2.型号:SCB14-630kVA,10/0.4kV,Dyn11 Uk%=4.5 3.带外壳带风机,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试、包含减震器 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 3449.88 | 44539.08 | 990.98 | 1000.66 | 4498.254 | 54478.854 | 108957.708 | 华森/恒屹
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜1H1-1、1H2-1 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1935.15 | 33813.62 | 307.12 | 598.15 | 3298.8636 | 39952.9036 | 79905.8072 | 锐亿
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV PT柜1H1-2、1H2-2 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 901.35 | 22557.92 | 222.93 | 284.95 | 2157.0435 | 26124.1935 | 52248.387 | 锐亿
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV变压器柜1H1-3、1H2-3 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 77180.8072 | 锐亿
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜1H1-4 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 38590.4036 | 锐亿
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜1H2-4 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 38590.4036 | 锐亿
7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV馈线柜1H1-5/1H2-5 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 77180.8072 | 锐亿
8 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV变压器柜1H1-6 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 38590.4036 | 锐亿
9 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV联分断柜1H1-7 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 38590.4036 | 锐亿
调整 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV联隔离柜1H2-6 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 572.36 | 22553.21 | 188.35 | 185.25 | 2114.9253 | 25614.0953 | 25614.0953 | 锐亿
10 | 成套配电柜 | 1.名称:蓄电池屏 2.规格:65Ah,48V 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 585.29 | 18024.86 | 51.33 | 177.78 | 1695.5334 | 20534.7934 | 20534.7934 | 沃坤/华自/科能达
11 | 成套配电柜 | 1.名称:自动化屏(DTU) 2.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 378.48 | 25020.42 | 100.86 | 122.12 | 2305.9692 | 27927.8492 | 27927.8492 | 沃坤/华自/科能达
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜1L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 27321.18 | 166.07 | 276.23 | 2576.4201 | 31203.3101 | 31203.3101 | 锐亿
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜1L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 12131.18 | 166.07 | 276.23 | 1209.3201 | 14646.2101 | 14646.2101 | 锐亿
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV出线柜1L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 19776.18 | 166.07 | 276.23 | 1897.3701 | 22979.2601 | 22979.2601 | 锐亿
15 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV联络柜1L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 26532.18 | 166.07 | 276.23 | 2505.4101 | 30343.3001 | 30343.3001 | 锐亿
16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜2L1（含TTU） 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 27321.18 | 166.07 | 276.23 | 2576.4201 | 31203.3101 | 31203.3101 | 锐亿
17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜2L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 12131.18 | 166.07 | 276.23 | 1209.3201 | 14646.2101 | 14646.2101 | 锐亿
18 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV出线柜2L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 19776.18 | 166.07 | 276.23 | 1897.3701 | 22979.2601 | 22979.2601 | 锐亿
补 | 除湿机 | 1.名称:除湿机 2.规格:3.5KW 3.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 783.76 | 4014.58 | 21.87 | 265.02 | 457.6707 | 5542.9007 | 11085.8014
19 | 模拟操作板 | 1.名称:模拟操作板 2.其它详见图纸，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 1455.01 | 10546.91 | 355.16 | 467.31 | 1154.1951 | 13978.5851 | 13978.5851
20 | 安全工具柜 | 1.名称:安全工具柜 2.规格:安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘挡板和绝缘罩、高压验电器、绝缘靴、绝缘胶垫、接地线、过滤式防毒面具等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 0 | 4000 | 300 | 200 | 405 | 4905 | 4905
21 | 环境检测系统 | 1.名称:环境检测系统FZJKG 2.规格:控制柜内置2kVA 4小时/220V UPS,含采集终端 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求，满足送电要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 5000 | 30000 | 5000 | 2000 | 3780 | 45780 | 45780 | 锐亿
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-1kV-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 352.9075 | 14.16 | 933.98 | 2.73 | 4.82 | 86.0121 | 1041.7021 | 367624.4839 | 郑一/明星
23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 158.67 | 5.5 | 108.25 | 0.93 | 1.83 | 10.4859 | 126.9959 | 20150.4395 | 郑一/明星
24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*400 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 5 | 18.59 | 141.95 | 3.91 | 6.27 | 15.3648 | 186.0848 | 930.424 | 郑一/明星
25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 40 | 10.77 | 61.11 | 2.72 | 3.7 | 7.047 | 85.347 | 3413.88 | 郑一/明星
26 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:NHYJV22-1kV-4*240+1*120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 139.24 | 250.14 | 0 | 40.71 | 38.7081 | 468.7981 | 3750.3848
27 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV22-1kV-4*25+1*16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 8 | 62.4 | 76.21 | 0 | 18.28 | 14.1201 | 171.0101 | 1368.0808
28 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*400 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 197.96 | 653.42 | 0 | 57.74 | 81.8208 | 990.9408 | 1981.8816
29 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3x120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 106.84 | 485.71 | 0 | 31.15 | 56.133 | 679.833 | 2719.332
30 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 130 | 11.08 | 28.81 | 0.57 | 3.33 | 3.9411 | 47.7311 | 6205.043
31 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.25 | 27.25 | 163.5
32 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 227.22 | 119.4678 | 1446.8878 | 1446.8878
33 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 XSA2-18(T) 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.4米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 180.27 | 1626.64 | 0 | 54.42 | 167.5197 | 2028.8497 | 2028.8497
34 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 17 | 44.72 | 88.1 | 0 | 13.71 | 13.1877 | 159.7177 | 2715.2009
35 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 22.39 | 72.87 | 0 | 7.06 | 9.2088 | 111.5288 | 223.0576
36 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 9 | 27.47 | 153.05 | 0 | 8.31 | 16.9947 | 205.8247 | 1852.4223
37 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 4 | 193.47 | 702.04 | 23.12 | 66.88 | 88.6959 | 1074.2059 | 4296.8236
38 | 空调 | 1.名称:空调 2.型号:4kW/5P 3.其他详见图纸 | 台 | 2 | 500 | 5500 | 300 | 200 | 585 | 7085 | 14170
39 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 9 | 9.72 | 17.16 | 0 | 2.91 | 2.6811 | 32.4711 | 292.2399
40 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 9 | 9.72 | 22.26 | 0 | 2.91 | 3.1401 | 38.0301 | 342.2709
41 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10.67 | 42.94 | 0 | 3.33 | 5.1246 | 62.0646 | 124.1292
42 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:暗装 250V 5A 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 7.93 | 21.95 | 0 | 2.5 | 2.9142 | 35.2942 | 70.5884
43 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 200 | 2.23 | 10.45 | 0.1 | 0.75 | 1.2177 | 14.7477 | 2949.54
44 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 150 | 2.23 | 15.6 | 0.1 | 0.75 | 1.6812 | 20.3612 | 3054.18
45 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 100 | 1.06 | 3.43 | 0 | 0.34 | 0.4347 | 5.2647 | 526.47
46 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 200 | 0.94 | 4.14 | 0 | 0.29 | 0.4833 | 5.8533 | 1170.66
47 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 150 | 0.94 | 5.93 | 0 | 0.29 | 0.6444 | 7.8044 | 1170.66
48 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 5.5 | 141.05 | 0.93 | 1.83 | 13.4379 | 162.7479 | 2929.4622 | 郑一/明星
49 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 62.4 | 76.21 | 0 | 18.28 | 14.1201 | 171.0101 | 684.0404
50 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.8米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm，含砖砌挡水墙 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 50 | 650 | 0 | 0 | 63 | 763 | 763
51 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.1米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm，含砖砌挡水墙 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 50 | 550 | 0 | 0 | 54 | 654 | 654
3.2 | 电井电表进线小计 | [9 empty] | 273366.114
1 | 始端箱 | 1.名称:始端箱 2.型号:400A 3其它:含相关调试、附件安装，配置明锁，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 156.92 | 484.03 | 0 | 46.53 | 61.8732 | 749.3532 | 2997.4128 | 诚耀/庞天/扬中
2 | 插接箱 | 1.名称:插接箱 2.型号:160A 3其它:含相关调试、附件安装，配置明锁，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 20 | 107.01 | 706.41 | 0 | 31.57 | 76.0491 | 921.0391 | 18420.782 | 诚耀/庞天/扬中
3 | 封闭母线 | 1.名称:封闭母线（铜） 2.型号:400A 母线规格:4*(50*5)+1*(50*3) 3其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 米 | 114 | 25.11 | 921.88 | 9.37 | 7.89 | 86.7825 | 1051.0325 | 119817.705 | 诚耀/庞天/扬中
4 | 弹簧支架 | 1.名称:弹簧支架 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 38 | 59.19 | 92.92 | 0 | 19.52 | 15.4467 | 187.0767 | 7108.9146
5 | 电表箱 | 1.名称:单相12表位(装10块表) 2.型号890X1000X160（宽*高*深） 3.其它:含相关调试、附件安装，配置明锁，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 20 | 180.27 | 2808.64 | 0 | 54.42 | 273.8997 | 3317.2297 | 66344.594 | 锐亿
6 | 电表箱 | 1.名称:三相一表位(装一块表) 共1台 2.型号:1000X700X180 3.其它:含相关调试、附件安装，配置明锁，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 180.27 | 1976.64 | 0 | 54.42 | 199.0197 | 2410.3497 | 4820.6994 | 锐亿
7 | 电表 | 1.名称:电表（临时电表的拆装和使用） 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 180 | 48.94 | 6.01 | 2.35 | 14.54 | 6.4656 | 78.3056 | 14095.008
8 | 电表 | 1.名称:三相电度表 2.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 48.94 | 6.01 | 2.35 | 14.54 | 6.4656 | 78.3056 | 156.6112
9 | 灭火弹 | 1.名称:灭火弹 2.其它:附件安装，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 个 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 7.2 | 87.2 | 1744
10 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJV-1kV-4x70+1x35 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆沟敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件、刷防火涂料等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 90 | 8.57 | 278.06 | 0.93 | 2.87 | 26.1387 | 316.5687 | 28491.183 | 郑一/明星
11 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJV-1kV-4x70+1x35 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15kV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 40 | 90.61 | 98.11 | 0 | 26.17 | 19.3401 | 234.2301 | 9369.204
3.3 | 新建商业专用配（500kVA） | [9 empty] | 202019.5972
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T3 2.型号:SCB14-500kVA 10/0.4kV DYN11 3.带外壳带风机,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试，包含减震器 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2515.36 | 39721.68 | 747.61 | 720.7 | 3933.4815 | 47638.8315 | 47638.8315 | 华森/恒屹
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜-负荷开关柜2H1 2.规格:详见图纸 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 572.36 | 10053.21 | 188.35 | 185.25 | 989.9253 | 11989.0953 | 11989.0953 | 锐亿
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV户内环网柜-断路器柜2H2 2.规格:详见图纸 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 18813.62 | 307.12 | 598.15 | 1948.8636 | 23602.9036 | 23602.9036 | 锐亿
4 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV进线柜3L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 23801.18 | 166.07 | 276.23 | 2259.6201 | 27366.5101 | 27366.5101 | 锐亿
5 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV电容柜3L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 11436.18 | 166.07 | 276.23 | 1146.7701 | 13888.6601 | 13888.6601 | 锐亿
6 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV出线柜3L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 17369.18 | 166.07 | 276.23 | 1680.7401 | 20355.6301 | 20355.6301 | 锐亿
7 | 成套配电柜 | 1.名称:电源切换屏QH 2.规格:2kVA 4小时 外附蓄电池 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 317.01 | 6006.1 | 44.44 | 98.44 | 581.9391 | 7047.9291 | 7047.9291 | 沃坤/华自/科能达
8 | 模拟操作板 | 1.名称:模拟操作板 2.其它详见图纸，满足设计及规范要求 3.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 899.91 | 7528.49 | 238.65 | 291.18 | 806.2407 | 9764.4707 | 9764.4707
9 | 安全工具柜 | 1.名称:安全工具柜 2.规格:安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘挡板和绝缘罩、高压验电器、绝缘靴、绝缘胶垫、接地线、过滤式防毒面具等 3.规格:详见图纸要求，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 0 | 4000 | 300 | 200 | 405 | 4905 | 4905
10 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 40 | 11.08 | 28.81 | 0.57 | 3.33 | 3.9411 | 47.7311 | 1909.244
11 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 4 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.25 | 27.25 | 109
12 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 227.22 | 119.4678 | 1446.8878 | 1446.8878
13 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 180.27 | 1626.64 | 0 | 54.42 | 167.5197 | 2028.8497 | 2028.8497
14 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 6 | 44.72 | 88.1 | 0 | 13.71 | 13.1877 | 159.7177 | 958.3062
15 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 22.39 | 72.87 | 0 | 7.06 | 9.2088 | 111.5288 | 223.0576
16 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 3 | 27.47 | 153.05 | 0 | 8.31 | 16.9947 | 205.8247 | 617.4741
17 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 2 | 193.47 | 702.04 | 23.12 | 66.88 | 88.6959 | 1074.2059 | 2148.4118
18 | 空调 | 1.名称:空调 2.型号:4kW/5P 3.其他详见图纸 | 台 | 2 | 500 | 5500 | 300 | 200 | 585 | 7085 | 14170
19 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 4 | 9.72 | 17.16 | 0 | 2.91 | 2.6811 | 32.4711 | 129.8844
20 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 3 | 9.72 | 22.26 | 0 | 2.91 | 3.1401 | 38.0301 | 114.0903
21 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10.67 | 42.94 | 0 | 3.33 | 5.1246 | 62.0646 | 124.1292
22 | 照明开关 | 1.名称:双联双控开关 2.安装方式:暗装 250V 5A 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 7.93 | 21.95 | 0 | 2.5 | 2.9142 | 35.2942 | 70.5884
23 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 80 | 2.23 | 10.45 | 0.1 | 0.75 | 1.2177 | 14.7477 | 1179.816
24 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 30 | 2.23 | 15.6 | 0.1 | 0.75 | 1.6812 | 20.3612 | 610.836
25 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 50 | 1.06 | 3.43 | 0 | 0.34 | 0.4347 | 5.2647 | 263.235
26 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 80 | 0.94 | 4.14 | 0 | 0.29 | 0.4833 | 5.8533 | 468.264
27 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 50 | 0.94 | 5.93 | 0 | 0.29 | 0.6444 | 7.8044 | 390.22
28 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 10 | 7.16 | 82.25 | 1.67 | 2.47 | 8.4195 | 101.9695 | 1019.695 | 郑一/明星
29 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 2 | 26.27 | 46.79 | 0 | 7.48 | 7.2486 | 87.7886 | 175.5772
30 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.8米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm，含砖砌挡水墙 2.其他详见图纸，含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 50 | 650 | 0 | 0 | 63 | 763 | 763
31 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.1米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm，含砖砌挡水墙 2.其他详见图纸，含与之相关的一切费用 | 套 | 1 | 50 | 550 | 0 | 0 | 54 | 654 | 654
32 | 钢制竖井 | 1.名称:钢制竖井 2.规格：按照图纸要求 2.其他详见图纸，含与之相关的一切费用 | 套 | 3 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 162 | 1962 | 5886
3.4 | 新建公用专用配（2*400kVA） | [9 empty] | 684005.5527
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器T4、T5 2.型号:SCB14-400kVA 10/0.4kV DYN11 3.带外壳带风机,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试，包含减震器 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 2 | 2515.36 | 34081.68 | 747.61 | 720.7 | 3425.8815 | 41491.2315 | 82982.463 | 华森/恒屹 | 635584.1448 | 17.1269
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV 进线柜3H1 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 33813.62 | 307.12 | 598.15 | 3298.8636 | 39952.9036 | 39952.9036 | 锐亿 |  | 12.2335
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV PT柜3H2 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 901.35 | 22557.92 | 222.93 | 284.95 | 2157.0435 | 26124.1935 | 26124.1935 | 锐亿
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV 馈线柜3H3/3H4/3H7/3H8 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 154361.6144 | 锐亿
5 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV 分段柜3H5 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 32563.62 | 307.12 | 598.15 | 3186.3636 | 38590.4036 | 38590.4036 | 锐亿
6 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV 隔离柜3H6 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 572.36 | 22553.21 | 188.35 | 185.25 | 2114.9253 | 25614.0953 | 25614.0953 | 锐亿
7 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV PT柜3H9 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 901.35 | 22557.92 | 222.93 | 284.95 | 2157.0435 | 26124.1935 | 26124.1935 | 锐亿
8 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV 进线柜 3H10 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 1935.15 | 33813.62 | 307.12 | 598.15 | 3298.8636 | 39952.9036 | 39952.9036 | 锐亿
9 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV计量柜3H11（取消） 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 高压成套配电柜 | 1.名称:10kV进线柜3H12（取消） 2.规格:KYN28A-12 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 成套配电柜 | 1.名称:电源切换屏QH 2.规格:2kVA 4小时 外附蓄电池 3.其他:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 585.29 | 6024.86 | 51.33 | 177.78 | 615.5334 | 7454.7934 | 7454.7934 | 沃坤/华自/科能达
12 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 21804.18 | 166.07 | 276.23 | 2079.8901 | 25189.7801 | 25189.7801 | 锐亿
13 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 10365.18 | 166.07 | 276.23 | 1050.3801 | 12721.2701 | 12721.2701 | 锐亿
14 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 19839.18 | 166.07 | 276.23 | 1903.0401 | 23047.9301 | 23047.9301 | 锐亿
15 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 20727.18 | 166.07 | 276.23 | 1982.9601 | 24015.8501 | 24015.8501 | 锐亿
16 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜4L5 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 21150.18 | 166.07 | 276.23 | 2021.0301 | 24476.9201 | 24476.9201 | 锐亿
17 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L1 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 21804.18 | 166.07 | 276.23 | 2079.8901 | 25189.7801 | 25189.7801 | 锐亿
18 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L2 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 10365.18 | 166.07 | 276.23 | 1050.3801 | 12721.2701 | 12721.2701 | 锐亿
19 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L3 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 19839.18 | 166.07 | 276.23 | 1903.0401 | 23047.9301 | 23047.9301 | 锐亿
20 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:0.4kV低压柜5L4 2.规格:GCS 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 863.41 | 20727.18 | 166.07 | 276.23 | 1982.9601 | 24015.8501 | 24015.8501 | 锐亿
21 | 接地网 | 1.名称:接地网 2.材质:50*5mm镀锌扁钢 3.其它:含刷漆，满足设计及规范相关要求 | m | 110 | 11.08 | 28.81 | 0.57 | 3.33 | 3.9411 | 47.7311 | 5250.421
22 | 临时接地端子 | 1.名称:临时接地端子 2.材质:满足设计及规范相关要求 | 个 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2.25 | 27.25 | 218
23 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 227.22 | 119.4678 | 1446.8878 | 1446.8878
24 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见设计图纸 3.安装方式:离地1.5米明装 4.其它:含端子接线 | 台 | 1 | 180.27 | 1626.64 | 0 | 54.42 | 167.5197 | 2028.8497 | 2028.8497
25 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能双管荧光灯 2.型号:安装高度3米(吊杆式) 3.规格: 2X36W 4.其他详见图纸 | 套 | 16 | 44.72 | 88.1 | 0 | 13.71 | 13.1877 | 159.7177 | 2555.4832
26 | 普通灯具 | 1.名称:高效节能吸顶灯 2.型号:附声控节能开关 3.规格:1X13W 4.其他详见图纸 | 套 | 2 | 22.39 | 72.87 | 0 | 7.06 | 9.2088 | 111.5288 | 223.0576
27 | 普通灯具 | 1.名称:应急灯 2.壁挂式事故状态下保证用电7小时以上，安装高度2.3米 3.其他详见图纸 | 套 | 8 | 27.47 | 153.05 | 0 | 8.31 | 16.9947 | 205.8247 | 1646.5976
28 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机（附电机、加装时限自启装置） 2.型号:220V 550W 3.其他详见图纸 | 台 | 2 | 193.47 | 702.04 | 23.12 | 66.88 | 88.6959 | 1074.2059 | 2148.4118
29 | 空调 | 1.名称:空调 2.型号:4kW/5P 3.其他详见图纸 | 台 | 2 | 500 | 5500 | 300 | 200 | 585 | 7085 | 14170
30 | 插座 | 1.名称:单相双联二、三极插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度0.4米 4.其他详见图纸 | 个 | 10 | 9.72 | 17.16 | 0 | 2.91 | 2.6811 | 32.4711 | 324.711
31 | 插座 | 1.名称:应急灯插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 8 | 9.72 | 22.26 | 0 | 2.91 | 3.1401 | 38.0301 | 304.2408
32 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.规格:250V，25A，3P 3.安装方式:暗装，安装高度2.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 2 | 10.67 | 42.94 | 0 | 3.33 | 5.1246 | 62.0646 | 124.1292
33 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联双控开关 2.安装方式:暗装 3.安装高度1.3米 4.其他详见图纸 | 个 | 1 | 7.93 | 21.95 | 0 | 2.5 | 2.9142 | 35.2942 | 35.2942
34 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC15 3.其他详见图纸 | m | 200 | 2.23 | 10.45 | 0.1 | 0.75 | 1.2177 | 14.7477 | 2949.54
35 | 配管 | 1.名称:配管 2.型号:PVC25 3.其他详见图纸 | m | 150 | 2.23 | 15.6 | 0.1 | 0.75 | 1.6812 | 20.3612 | 3054.18
36 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 3.其他详见图纸 | m | 100 | 1.06 | 3.43 | 0 | 0.34 | 0.4347 | 5.2647 | 526.47
37 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 3.其他详见图纸 | m | 200 | 0.94 | 4.14 | 0 | 0.29 | 0.4833 | 5.8533 | 1170.66
38 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 3.其他详见图纸 | m | 150 | 0.94 | 5.93 | 0 | 0.29 | 0.6444 | 7.8044 | 1170.66
39 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*120 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 40 | 10.77 | 63.71 | 2.72 | 3.7 | 7.281 | 88.181 | 3527.24 | 郑一/明星
40 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 18 | 3.98 | 47.7 | 0.93 | 1.37 | 4.8582 | 58.8382 | 1059.0876 | 郑一/明星
41 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZCYJLV22-8.7/15-3*120 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):8.7/15KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 106.84 | 485.71 | 0 | 31.15 | 56.133 | 679.833 | 2719.332
42 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:ZC-YJV-0.6/1kV-5X10 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 26.27 | 46.79 | 0 | 7.48 | 7.2486 | 87.7886 | 351.1544
43 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.8米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm，含砖砌挡水墙 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 50 | 650 | 0 | 0 | 63 | 763 | 763
44 | 防鼠防水墙 | 1.名称:防鼠防水板（门宽1.1米） 2.规格：金属挡板，抽查式,800mm，含砖砌挡水墙 2.其他详见图纸 | 套 | 1 | 50 | 550 | 0 | 0 | 54 | 654 | 654
3.5 | 新建充电桩专用配（630kVA）供充电桩负荷用电 | [9 empty] | 559159.8101 |  | 391296.4856 | 15.0676
1 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-630kVA 10kV/0.4kV D.Yn11 3.带外壳,下进侧出 4.含变压器至低压柜铜排连接，相关母线安装及调试 5.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 2363.62 | 130946.68 | 971.23 | 721.52 | 12150.2745 | 147153.3245 | 147153.3245 | 华森/恒屹 | 10.5442 | 4.5234
2 | 箱变基础 | 1.名称:箱变基础 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求 | 项 | 1 | 3500 | 8000 | 1500 | 500 | 1215 | 14715 | 14715
3 | 围栏 | 1.名称:围栏 2.围栏门上加挂锁，颜色与箱变配合协调 3.其他详见图纸，满足现场使用、设计、图集及相关规范要求 | 项 | 1 | 1500 | 3500 | 300 | 200 | 495 | 5995 | 5995
4 | 成套配电箱 | 1.名称:电缆分支箱 APCDZ1 2.安装方式:明装 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 283.13 | 4781.17 | 91.93 | 94.7 | 472.5837 | 5723.5137 | 5723.5137 | 锐亿
5 | 成套配电箱 | 1.名称:电缆分支箱 APCDZ2 2.安装方式:明装 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 成套配电箱 | 1.名称:电缆分支箱 APCDZ3 2.安装方式:明装 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 1 | 283.13 | 4416.17 | 91.93 | 94.7 | 439.7337 | 5325.6637 | 5325.6637 | 锐亿
7 | 成套配电箱 | 1.名称:电缆分支箱 APCDZ4 2.安装方式:明装 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 成套配电箱 | 1.名称:电缆分支箱 APCDZ5 2.安装方式:明装，包含立柱或箱变基础 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 电表箱 | 1.名称:单相6表位（插卡式预付费） 2.型号810*1000*180（宽*高*深） 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 电表箱 | 1.名称:单相9表位（插卡式预付费） 2.型号810*1000*180（宽*高*深） 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 4 | 180.27 | 3324.64 | 0 | 54.42 | 320.3397 | 3879.6697 | 15518.6788 | 锐亿
11 | 电表箱 | 1.名称:单相12表位（插卡式预付费） 2.型号1066*1000*180（宽*高*深） 3.其它:含相关调试、附件安装，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 台 | 9 | 180.27 | 4392.64 | 0 | 54.42 | 416.4597 | 5043.7897 | 45394.1073 | 锐亿
12 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格6位φ110（国标） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 10 | 25.42 | 217.62 | 0.9 | 8.47 | 22.7169 | 275.1269 | 2751.269
13 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格5位φ110（国标） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 44 | 21.18 | 181.35 | 0.75 | 7.07 | 18.9315 | 229.2815 | 10088.386
14 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:2位φ110（国标） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 37 | 8.47 | 72.54 | 0.3 | 2.83 | 7.5726 | 91.7126 | 3393.3662
15 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:4位SC65（国标） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 20 | 63.85 | 268.41 | 0.77 | 20.94 | 31.8573 | 385.8273 | 7716.546
16 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:3位PVC65（国标） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 55 | 8.31 | 93.16 | 0.3 | 2.87 | 9.4176 | 114.0576 | 6273.168
17 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:2位PVC65（国标） 4.敷设方式:埋地敷设 5.其它:满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | m | 30 | 5.54 | 62.1 | 0.2 | 1.91 | 6.2775 | 76.0275 | 2280.825
18 | 挖沟槽 | 1.土壤类别:一般土（电缆保护管） 2.挖土深度:满足施工要求 | m3 | 282.24 | 34.4 | 0 | 1.37 | 14.95 | 4.5648 | 55.2848 | 15603.582
19 | 回填土 | 1.名称:回填土方（电缆保护管） 2.填方来源、运距:原土夯填 3.密实度满足图纸要求 | m3 | 282.24 | 19.31 | 0 | 0.25 | 8.82 | 2.5542 | 30.9342 | 8730.8686
20 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:400*200 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 17.2 | 38.8 | 65.97 | 1.91 | 12.09 | 10.6893 | 129.4593 | 2226.7
21 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:300*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 73.9 | 38.8 | 49.47 | 1.91 | 12.09 | 9.2043 | 111.4743 | 8237.9508
22 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:200*150 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 132.2 | 24.27 | 34.82 | 1.21 | 7.56 | 6.1074 | 73.9674 | 9778.4903
23 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:150*50 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 47.8 | 14.55 | 18.46 | 0.65 | 4.52 | 3.4362 | 41.6162 | 1989.2544
24 | 桥架 | 1.名称:充电桩桥架（含支架、刷漆及过墙封堵等） 2.型号:100*50 3.其它:满足设计及规范相关要求 4.含与之相关的一切费用 | m | 424.7 | 14.55 | 14.76 | 0.65 | 4.52 | 3.1032 | 37.5832 | 15961.585
25 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-1KV-4x150+1x70 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 193.85 | 14.16 | 553.98 | 2.73 | 4.82 | 51.8121 | 627.5021 | 121641.2821
26 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-1KV-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:沿桥架、电缆管或电缆管敷设 4.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用 | m | 577.2 | 5.5 | 131.85 | 0.93 | 1.83 | 12.6099 | 152.7199 | 88149.9263
27 | 电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号:WDZC-YJY-1KV-4x150+1x70 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 4 | 139.24 | 250.14 | 0 | 40.71 | 38.7081 | 468.7981 | 1875.1924
28 | 电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号::WDZC-YJY-1KV-4x35+1x16 3.规格:铜芯 4.电压等级（kV):1KV 5.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 6.含与之相关的一切费用 | 个 | 24 | 62.4 | 76.21 | 0 | 18.28 | 14.1201 | 171.0101 | 4104.2424
29 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.配置：包含接地体、接地母线、连接的卡子等相关内容。 3.其它:含相关调试、辅材附件等，满足设计及规范要求 4.含与之相关的一切费用 | 项 | 1 | 1500 | 4500 | 300 | 200 | 585 | 7085 | 7085
30 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其它:满足设计及规范相关要求 | 系统 | 1 | 842.97 | 34.94 | 222.29 | 227.22 | 119.4678 | 1446.8878 | 1446.8878
四 | 土建部分 | [9 empty] | 215209.7977
4.1 | 土建部分（配电室电缆沟、室内装修） | [9 empty] | 215209.7977
1 | 800*1000(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁，预埋件采用Q235钢，焊条采用E4303 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*5角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*240mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:3水泥砂浆打底，1:2.5水泥砂浆压光，并涂防水涂料 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 40.7 | 200 | 800 | 69 | 60 | 101.61 | 1230.61 | 50085.827
2 | 400*400(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁，预埋件采用Q235钢，焊条采用E4303 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*5角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*240mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:3水泥砂浆打底，1:2.5水泥砂浆压光，并涂防水涂料 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 32.545 | 80 | 280 | 35 | 30 | 38.25 | 463.25 | 15076.4713
3 | 600*1000(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁，预埋件采用Q235钢，焊条采用E4303 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*5角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*240mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:3水泥砂浆打底，1:2.5水泥砂浆压光，并涂防水涂料 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 23.1 | 180 | 740 | 60 | 49 | 92.61 | 1121.61 | 25909.191
4 | 1300*1000(h)电缆沟、地沟 | 1.具体做法详见图纸 2.C25混凝土沟壁，预埋件采用Q235钢，焊条采用E4303 3.8mm厚花纹钢板盖板，含拉环等预埋件，拉防锈防腐处理 4.含电缆支架(热镀锌)及预埋件 5.L50*5角钢包边，槽钢预埋 6.C25混凝土梁240mm*240mm含钢筋 7.电缆沟内壁1:3水泥砂浆打底，1:2.5水泥砂浆压光，并涂防水涂料 8.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用，详见图纸。 | m | 20 | 180 | 740 | 60 | 49 | 92.61 | 1121.61 | 22432.2
5 | 水泥砂浆地面 | 1.做法详见12YJ1地101，具体做法详见图纸（含值班室） 2.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3.素水泥浆一道 4.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 178.844 | 10 | 25 | 2.8 | 2.5 | 3.627 | 43.927 | 7856.0804
6 | 细石砼找平 | 1.30厚C20细石砼 2.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 178.844 | 8 | 25 | 2.6 | 1.8 | 3.366 | 40.766 | 7290.7545
7 | 防水涂料 | 1.1.2厚合成高分子防水涂料 2.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 178.844 | 11 | 26 | 2.8 | 1.6 | 3.726 | 45.126 | 8070.5143
8 | 混凝土垫层 | 1.做法详见12YJ1地101，具体做法详见图纸（含值班室） 2.60厚C15混凝土垫层 3.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 10.7304 | 100 | 260 | 38 | 20 | 37.62 | 455.62 | 4888.9848
9 | 灰土垫层 | 1.做法详见12YJ1地101，具体做法详见图纸（含值班室） 2.150厚3：7灰土 3.素土夯实 4.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 26.826 | 50 | 170 | 26 | 18 | 23.76 | 287.76 | 7719.4498
10 | 墙面一般抹灰 | 1.做法详见12YJ1具体做法详见图纸（含值班室） 2.防霉涂料两遍(耐火等级A级材料)(颜色可换) 3.2厚白色防水防霉腻子、3厚抗裂砂浆(不同材质墙面顺接时)、砌筑墙面清理平整干净 4.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 624.405 | 15 | 40 | 5.5 | 2.9 | 5.706 | 69.106 | 43150.1319
11 | 天棚抹灰 | 1.具体做法详见图纸（含值班室） 2.2厚白色防水防霉腻子、防霉涂料两遍。(颜色可换) 3.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 294.36 | 8 | 20 | 2.6 | 2 | 2.934 | 35.534 | 10459.7882
12 | 回填方 | 1.具体做法详见图纸 2.电缆沟以外，室内回填土 3.成活价，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m3 | 50.1418 | 19.31 | 0 | 0.25 | 8.82 | 2.5542 | 30.9342 | 1551.0952
13 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.甲级钢质防火门 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 14.34 | 100 | 200 | 100 | 76.29 | 42.8661 | 519.1561 | 7444.6985
14 | 钢质防火门 | 1.具体做法详见图纸 2.丙级钢质防火门 3.清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 | m2 | 7.17 | 80 | 190 | 90 | 59 | 37.71 | 456.71 | 3274.6107
五 | 监理费 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 25000
六 | 资产评估费 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 23000
七 | 包含移交送电完成的所有费用 |  | 项 | 1 | [6 empty] | 320000
八 | 合计 |  | 元 | [7 empty] | 4370274.7051